- 附件2

- 报价一览表

| 询价项目 | 文化广场监控存储扩容项目 |
| --- | --- |
| 被询价人 |  |
| 被询价人报价 | 大写： 小写： 税率： |
| 供货期 | 合同签订后20天完成交货，并负担相关的运费及其他相关费用 |
| 质保期 | 自验收合格之日起3年 |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

注：公司营业执照、资质证书、生产厂家提供的三年原厂免费质保及厂家免费7x24小时售后服务承诺等相关文件扫描件作为本次报价的附件。

我公司郑重声明，我公司的报价对我公司具有法律约束力。如果中选，我公司将履行本次报价中的全部承诺。

报价单位名称（单位章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储服务器 | DH-EVS5248S | - 、单颗64位多核高性能处理器，默认1个内存条，共8（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存； - 2、默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口，可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）； - 3、可适配CMR硬盘，支持SATA硬盘，单盘最大支持20TB硬盘； - 4、最大支持400路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； - 5、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； - 6、存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备； - 7、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； - 8、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； - 9、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； - 10、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； - 11、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； - 12、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； - ▲可在客户端界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） - ▲可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 20TB企业级硬盘 | ST20000NM001J | 单盘容量：20TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB; | 134 | 块 |  |  |
| 3 | 安装调试费 | 定制 | 含设备的安装、调试、辅材及维保等 | 1 | 项 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（单位章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日