# 采 购 公 告

一、项目基本情况

项目编号：照明集采2024003

项目名称：常州市城市照明工程有限公司功能、平面景观安装劳务分包项目供应商正式入围

采购需求及最高限价（单价）：

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 计量单位 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装部分 |  |  |  |
| （一） | 装灯 |  |  |  |
| 1 | 庭院灯、景观光柱 | 回螺丝、灯杆驳运、定位、立灯杆、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 61 |
| 2 | 双火庭院灯 | 回螺丝、灯杆驳运、定位、立灯杆、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 63.8 |
| 3 | 10米以内（含）单挑灯安装（一弯杆） | 回螺丝、灯杆驳运、定位、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 127.5 |
| 4 | 10米以内（含）单挑灯安装（组装灯架） | 回螺丝、灯杆驳运、定位、装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 139.65 |
| 5 | 10米以内（含）单挑灯安装（4米以上挑臂） | 回螺丝、灯杆驳运、定位、安装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 153.25 |
| 6 | 10米以上（不含）单挑灯安装（一弯杆） | 回螺丝、灯杆驳运、定位、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 127.5 |
| 7 | 10米以上（不含）单挑灯安装（组装灯架） | 回螺丝、灯杆驳运、定位、装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板）安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 151.95 |
| 8 | 10米以上（不含）单挑灯安装（4米以上挑臂） | 回螺丝、灯杆驳运、定位、安装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 165.55 |
| 9 | 10米以内（含）双挑灯安装 | 回螺丝、灯杆驳运、定位、安装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 165.4 |
| 10 | 10米以内（含）双挑灯安装（单侧4米以上挑臂） | 回螺丝、灯杆驳运、定位、安装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 172.9 |
| 11 | 10米以上（不含）双挑灯安装 | 回螺丝、灯杆驳运、定位、安装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 184.95 |
| 12 | 10米以上（不含）双挑灯安装（单侧4米以上挑臂） | 回螺丝、灯杆驳运、定位、安装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 192.45 |
| 13 | 6米以内（含）3火以内（含）立杆投光灯安装 | 回螺丝、灯杆驳运、定位、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 78.3 |
| 14 | 6米以上（不含）3火以内（含）立杆投光灯安装 | 回螺丝、灯杆驳运、定位、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 108.7 |
| 15 | 11米以内（含）3火投光灯安装 | 回螺丝、灯杆驳运、定位、安装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 210.45 |
| 16 | 13米3火投光灯安装 | 回螺丝、灯杆驳运、定位、安装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 222.3 |
| 17 | 16米3火投光灯安装 | 回螺丝、灯杆驳运、定位、安装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 264.55 |
| 18 | 16米6火投光灯安装 | 回螺丝、灯杆驳运、定位、安装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 309.6 |
| 19 | 16米12火投光灯安装 | 回螺丝、灯杆驳运、定位、安装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 399.6 |
| 20 | 16米6火花蓝灯安装 | 回螺丝、灯杆驳运、定位、安装灯架、立灯杆（含吊车）、灯具安装、配电板、安装、灯杆内穿线、接线、校杆、号牌黏贴 | 套 | 318.75 |
| 21 | 草坪灯安装 | 回螺丝、驳运、定位、整灯安装、穿线、接线 | 套 | 40 |
| 22 | 1米小灯安装 | 驳运、横担安装、抱箍安装、瓷瓶安装、灯架、灯具安装、穿线、接线、号牌黏贴 | 套 | 86 |
| 23 | 嵌入式功能照明灯具安装（匝道灯、侧壁灯） | 定位、灯具组装、接线、安装、校正、出光角调整；电源安装；电缆接线 | 套 | 27.6 |
| 24 | 景观照明灯【（预埋件类地埋灯具（地埋灯、线性地埋灯、地砖灯、龟壳灯）】 | 定位、预埋件开挖、安装、固定、灯具组装、接线、安装、校正、出光角调整；电源安装；电缆接线。 | 套 | 119.47 |
| 25 | 景观照明灯【（嵌入式点光源）】 | 定位、灯具组装、接线、安装、校正、出光角调整；电源安装；电缆接线 | 套 | 27.6 |
| 26 | 景观照明灯【（插地灯、绿化投光灯）】 | 定位、打桩、不锈钢接线盒安装、金属软管安装、电源安装、灯具组装、接线、安装、校正、出光角调整；电缆接线 | 套 | 39.32 |
| 27 | 景观照明灯【（建筑外灯具(投光灯、线性投光灯、轮廓灯、发光字)】 | 测量、定位、金属软管安装、电源安装、灯具组装、接线、安装（包含打孔、打胶）、校正、出光角调整；电缆接线。(非蜘蛛人) | 套 | 53.61 |
| 28 | 景观照明灯 【建筑外灯具（明装点光源）】 | 测量、定位、金属软管安装、电源安装；灯具组装、接线、安装（包含打孔、打胶）、校正、出光角调整；电缆接线。（非蜘蛛人） | 套 | 16.96 |
| 29 | 景观照明灯 【上树类灯具（投光灯鸟巢装饰）】 | 测量、定位、树藤、鸟巢、支架抱箍、金属软管等配件安装、电源安装、灯具组装、接线、安装、校正、出光角调整；电缆接线。 | 套 | 88.44 |
| 30 | 景观照明灯【（上树类灯具（投光灯、图案灯、投影灯）】 | 测量、定位；树藤、金属软管等配件安装；电源安装；灯具组装、接线、安装、校正、出光角调整；电缆接线 | 套 | 88.44 |
| 31 | 景观照明灯【上树类灯具（流星灯、灯串（套=2M））】 | 测量、定位；树藤、支架、金属软管安装；电源安装；灯具组装、接线、安装、固定、电缆接线 | 套 | 14.78 |
| 32 | 景观照明灯共杆安装结合类灯具【（投光灯、投影灯、图案灯、萤火虫灯】 | 支架、金属软管安装；灯具组装、接线、安装、校正、出光角调整；电缆接线 | 套 | 39.86 |
| 33 | 景观照明灯【灯条类灯具（美耐灯、软灯带）】 | 支架、金属软管安装；电源安装；灯具组装、接线、安装、固定、电缆接线 | 套 | 6.98 |
| 34 | 景观照明灯建筑内灯具（吸顶灯、吊灯、隧道灯、荧光灯）】 | 金属软管安装；电源安装；灯具组装、接线、安装（包含打孔、打胶）、固定；电缆接线 | 套 | 17.32 |
| 35 | 景观照明灯【水下灯(投光灯、线性投光灯、轮廓灯、点光源)【 | 测量、定位；支架、金属软管安装；电源安装；灯具组装、接线、安装、校正、出光角调整；防水处理；电缆接线 | 套 | 47.03 |
| （二） | 箱、盒 |  |  |  |
| 1 | 落地式配电箱【电气箱、LED电源箱安装】 | 电气（源）箱定位；电气（源）箱安装；电气（源）箱内接线、空气开关安装、电源安装、接线、挂标牌 | 台 | 60.68 |
| 2 | 接线箱【明装接线箱、电源箱安装】 | 不锈钢膨胀管螺栓固定；箱内接线、空气开关安装、电源安装、挂标牌 | 个 | 73.66 |
| 3 | 控制器【主、分控制器安装】 | 主、分控制器安装、接线、挂标牌 | 台 | 9.14 |
| 4 | 接线盒 | 安装固定、密封固定 | 个 | 4.7 |
| （三） | 敷管、线槽 |  |  |  |
| 1 | 配管【镀锌钢管、紧定管、PE、PVC管暗配安装（不区分规格）】 | 开槽、开孔、配管、接地、恢复 | m | 5.02 |
| 2 | 配管【镀锌钢管、紧定管、PE、PVC管明配安装（不区分规格）】 | 支架安装；配管；接地 | m | 6.87 |
| 3 | 配管【非灯具用金属软管敷设DN20mm及以上】 |  | m | 11.78 |
| 4 | 线槽【金属线槽安装（不区分规格）】 | 线槽安装、不锈钢膨胀管螺栓固定、不锈钢扎带固定、接地跨接 | m | 12.92 |
| 5 | 桥架【不锈钢桥架安装（宽+高150mm以下含）】 | 支架安装；架桥安装、接地跨接 | m | 18.74 |
| 6 | 桥架【不锈钢桥架安装（宽+高150mm以上）】 | 支架安装；架桥安装、接地跨接 | m | 27.67 |
| （四） | 线缆（非PE管穿线） |  |  |  |
| 1 | 配线【敷设6平方以下电线（含）】 | 电线敷设；标牌挂设 | m | 0.57 |
| 2 | 电缆【敷设6平方以下电缆（不含）】 | 电缆敷设；标牌挂设 | m | 1.9 |
| 3 | 电缆【敷设6平方-10平方以下电缆（含）】 | 电缆敷设；标牌挂设 | m | 2.36 |
| 4 | 电缆【敷设10平方以上电缆（不含）】 | 电缆敷设；中间头、终端头制作；标牌挂设 | m | 4.64 |
| 5 | 配线【控制线】 | 超五类八芯线网线敷设；网线连接制作；测试 | m | 1.13 |
| 6 | 设备电缆、软光纤 | 光纤敷设；光纤焊接；套保护管；标牌挂设 | m | 1.07 |
| （五） | 拆灯（功能） |  |  |  |
| 1 | 拆除庭院灯（需拆除光源电器） | 拆除灯杆、灯具、光源电器、配电板、杆内照明线、连接线，旧件分类搬运至回运车辆或指定地点 | 套 | 35 |
| 2 | 拆除双火庭院灯（需拆除光源电器） | 拆除灯杆、灯具、光源电器、配电板、杆内照明线、连接线，旧件分类搬运至回运车辆或指定地点 | 套 | 46.38 |
| 3 | 拆除10米以内（含）单挑灯拆除（一弯杆） | 拆除灯杆、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 68 |
| 4 | 拆除10米以内（含）单挑灯拆除（组装灯架） | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 68.83 |
| 5 | 拆除10米以内（含）单挑灯拆除（加长挑臂） | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 75.63 |
| 6 | 拆除10米以上（不含）单挑灯拆除（一弯杆） | 拆除灯杆、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 68 |
| 7 | 拆除10米以上（不含）单挑灯拆除（组装灯架） | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 74.98 |
| 8 | 拆除10米以上（不含）单挑灯拆除（加长挑臂） | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 81.78 |
| 9 | 拆除10米以内（含）双挑灯拆除 | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 81.7 |
| 10 | 拆除10米以内（含）双挑灯拆除（加长挑臂） | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 85.45 |
| 11 | 拆除10米以上（不含）双挑灯拆除 | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 91.48 |
| 12 | 拆除10米以上（不含）双挑灯拆除（加长挑臂） | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 95.23 |
| 13 | 拆除5米以内（含）3火以内（含）立杆投光灯拆除 | 拆除灯杆、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，旧件分类搬运至回运车辆或指定地点 | 套 | 38.15 |
| 14 | 拆除5米以上（不含）3火以内（含）投光灯拆除 | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 53.35 |
| 15 | 拆除11米以内（含）3火投光灯拆除 | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 113 |
| 16 | 拆除13米3火投光灯拆除 | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 113 |
| 17 | 拆除16米3火投光灯拆除 | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 131.28 |
| 18 | 拆除16米6火投光灯拆除 | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 153.8 |
| 19 | 拆除16米12火投光灯拆除 | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 198.8 |
| 20 | 拆除16米6火花蓝灯拆除 | 拆除灯杆、灯架、灯具、配电板、杆内照明线、连接线，人工配合吊车回收灯杆、装载 | 套 | 158.38 |
| 21 | 拆除草坪灯 | 拆除整灯、连接线，旧件搬运至回运车辆或指定地点 | 套 | 28 |
| 22 | 拆除1米小灯 | 拆除连接线、横担、抱箍、瓷瓶、灯架、灯具，旧件搬运至回去车辆或指定地点 | 套 | 46 |
| （六） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 架空电缆敷设 | 横担安装、抱箍安装、瓷瓶安装、架空电缆敷设 | 米 | 1.8 |
| 2 | 拆除架空电缆 | 拆除横担、抱箍、瓷瓶、架空电缆 | 米 | 1.1 |
| 3 | 中间头制作（10平方及以上电缆） | 锯电缆、破电缆、套分支套、套护套管、压铜管、緾防水胶带、緾绝缘胶带、相关接线制作压接 | 套 | 30 |
| 4 | 终端头制作（10平方及以上电缆） | 破电缆、套分支套、套护套管、压铜管、緾防水胶带、緾绝缘胶带、相关接线制作压接 | 套 | 20 |
| 5 | 控制电缆中间头制作（6平方及以下电缆） | 破电缆、套分支套、套护套管、压铜管、緾防水胶带、緾绝缘胶带、相关接线制作压接 | 套 | 24 |
| 6 | 控制电缆终端头制作（6平方及以下电缆） | 破电缆、套分支套、套护套管、压铜管、緾防水胶带、緾绝缘胶带、相关接线制作压接 | 套 | 16 |
| 7 | 面板式单灯控制器安装 | 固定、接线 | 个 | 5 |
| 8 | 安装灯具（功能照明） | 整体的灯具安装、接线 | 套 | 13.3 |
| 9 | 拆除灯具（功能照明） | 拆除接线、灯具拆除 | 套 | 6.7 |
| 10 | 铁构件安装 | 适用于灯具安装项未列出支架、防盗框，但实际施工时发生的项目。一般铁构件定位、安装、焊接。 | Kg | 3.52 |
| 11 | 开孔（打洞） | 安装灯具砼板面、石材面、木板面打孔 不区分孔径 | 个 | 29.06 |
| 12 | 5KW汽油发电机组、雾炮机组 | 自备发电机、辅材，用于自用不计，如切割机用电。每工日以8小时计算 | 台班 | 254.28 |
| 13 | 脚手架搭拆 | 活动脚手架租用（每层） | M2.天 | 2 |
| 14 | 平台升降车或高空作业车 | 驾驶员；自备车辆、燃料、辅材；进出场费；每台班按8小时计算。 | 台班 | 1000 |
| 15 | 计日工 | 无计价科目用工，不含领料人工 | 工日 | 123 |
| 16 | 3吨载重汽车 | 自备车辆、人员、辅材、装车、卸货 | 趟 | 245 |

合同履行期限：2025年度。合同签订有效期为合同签订之日起1年，按照采购人现行《劳务队伍作业标准及考核暂行办法》，如果供应商考核结果符合采购人要求，经过双方同意最长可续签三个月。

质量要求：合格，应符合现行国家标准、规范等要求。

二、供应商的资格要求：

必须为（照明集采2024003）常州市城市照明工程有限公司功能、平面景观安装劳务分包项目供应商初筛入围单位。

查询网址：江苏晋陵工程咨询有限公司网站-采招信息-中标与成交公告-常州市城市照明工程有限公司功能、平面景观安装劳务分包项目供应商初筛入围单位公示（排名不分先后）

http://www.js-jlzx.com/invite/78.html

三、获取采购文件

1.报名时间：2024年12月20日至2024年12月24日下午17：00

2.采购文件获取时间：2024年12月20日至2024年12月26日下午14：00

3.采购文件费：人民币500元整。

4.采购文件获取方式：现场获取，或将符合要求的报名资料扫描件发送至邮箱：jsjlgczx@163.com。报名时须提供以下资料：

授权委托书一份，格式见附件（加盖供应商单位公章，现场以原件方式提交，邮箱以扫描件方式提交。）

5.采购文件费发票由招标代理机构开具。联系电话：0519-88132899。

6.供应商应充分考虑信息检查、资料提交、购标确认、费用支付所需时间，必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年12月26日下午14点00分（北京时间）

地点：常州市钟楼区泽仁路9号一楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5天。

六、其他补充事宜

1.澄清及答疑

1）供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2024年12月24日下午17：00前按采购公告中的通讯地址以书面形式向江苏晋陵工程咨询有限公司提出。

2）有关本次采购的事项若存在变更或修改，采购人将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

3）若认为采购文件中有倾向性或不公正性条款，可在采购文件发布后7个工作日内，以书面形式（加盖公章）向江苏晋陵工程咨询有限公司提出质疑。对于没有提出质疑并参与该项目的供应商将被视为完全认同采购文件，开标截止期后不再受理针对采购文件相关的质疑。

2.投标保证金有关事项

投标保证金数额为：人民币10000元整

保证金到账截止日期：2024年12月25日下午17:00

投标保证金缴纳方式：

网银转账：收款单位：江苏晋陵工程咨询有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司常州新区支行

账号：324006040012000680137。

供应商应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在到账截止时间前到达投标保证金专用账户。

3.采购文件售后一概不退。供应商一经报名，不得更改单位名称。供应商递交的投标文件概不退还。

4.本项目不满3家投标，将重新组织采购。

七、项目联系方式。

1.采购人信息

名  称：常州市城市照明工程有限公司

地  址：常州市河海西路520号

项目联系人：周工

电　话：/

2.采购代理机构信息

名 称：江苏晋陵工程咨询有限公司

地　址：常州市钟楼区泽仁路9号一楼

联 系 人：严工

联系方式：0519-88132899/18512553350

网 址：http://js-jlzx.com/

邮 箱：jsjlgczx@163.com