# 采 购 公 告

一、项目基本情况

项目编号：照明集采2025001

项目名称：常州市城市照明工程有限公司景观灯具供应商正式入围

采购需求及最高限价（单价）：

| 标包 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 防水要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 柔性霓虹 | 2W/m 线形LED柔性霓虹（单彩/2200/2700/3000/4000/5000K)含铝合金卡槽 | 米 | 56.7 | IP65 |  |
|  | 6W/m 线形LED柔性霓虹（单彩/2200/2700/3000/4000/5000K)含铝合金卡槽 | 米 | 75.6 | IP67 |  |
| 包2 点光源 | 1w LED点光源（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） | 套 | 54 | IP65 |  |
|  | 3w LED点光源（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 66.6 |  |  |
|  | 3w LED点光源（RGBW）DMX |  | 72 |  |  |
|  | 6w LED点光源（RGBW）DMX |  | 108 |  |  |
| 包3 投光灯 | 3w LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） | 套 | 99 | IP65 | 圆形/方形 |
|  | 6W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 144 |  |  |
|  | 12W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 270 |  |  |
|  | 20W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 378 |  |  |
|  | 30W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 495 |  |  |
|  | 48W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 702 |  |  |
|  | 70W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 900 |  |  |
|  | 100W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 1287 |  |  |
|  | 200W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 2259 |  |  |
|  | 6w LED投光灯（RGBW）DMX |  | 180 |  |  |
|  | 12w LED投光灯（RGBW）DMX |  | 301.5 |  |  |
|  | 20w LED投光灯（RGBW）DMX |  | 414 |  |  |
|  | 48w LED投光灯（RGBW）DMX |  | 747 |  |  |
| 包4 线形投光灯 | 5w 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） | 套 | 153 | IP65 | 1米 |
|  | 7w 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 149 |  |  |
|  | 12W 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 171 |  |  |
|  | 20W 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 225 |  |  |
|  | 40W 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 385.2 |  |  |
|  | 60W 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 675 |  |  |
|  | 12W 线形LED投光灯(RGBW)DMX |  | 180 |  |  |
|  | 24W 线形LED投光灯(RGBW)DMX |  | 279 |  |  |
|  | 36W 线形LED投光灯(RGBW)DMX |  | 342 |  |  |
|  | 48W 线形LED投光灯(RGBW)DMX |  | 457.2 |  |  |
|  | 60W 线形LED投光灯(RGBW)DMX |  | 720 |  |  |
|  | 80W 线形LED投光灯(RGBW)DMX |  | 828 |  |  |
|  | 5w线形LED轮廓灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩） |  | 126 |  |  |
|  | 12w线形LED轮廓灯（RGBW）DMX |  | 127.8 |  |  |
| 包5 图案灯 | 160W LED图案灯（7200K） | 套 | 6300 | IP65 |  |
|  | 400W LED图案灯（7200K） |  | 9882 |  |  |

合同履行期限：2025年度

质量要求：合格，应符合现行国家标准、规范、强制产品认证等要求。

二、供应商的资格要求：

必须为（照明集采2025001）常州市城市照明工程有限公司景观灯具供应商初筛入围单位。

查询网址：江苏晋陵工程咨询有限公司网站-采招信息-中标与成交公告-常州市城市照明工程有限公司景观灯具供应商初筛入围单位公示（排名不分先后）

http://www.js-jlzx.com/invite/177.html

三、获取采购文件

1.报名时间：2025年04月21日至2025年04月24日

2.采购文件获取时间：2025年04月21日至2025年04月24日下午14：00

3.采购文件费：人民币500元整。

4.采购文件获取方式：现场获取，或将符合要求的报名资料扫描件发送至邮箱：jsjlgczx@163.com。报名时须提供以下资料：

授权委托书一份，格式见附件（加盖供应商单位公章，现场以原件方式提交，邮箱以扫描件方式提交。）

5.采购文件费发票由招标代理机构开具。联系电话：0519-88132899。

6.供应商应充分考虑信息检查、资料提交、购标确认、费用支付所需时间，必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取采购文件。

四、提交投标文件截止时间和地点

时间：2025年04月24日下午14点00分（北京时间）

地点：常州市钟楼区泽仁路9号一楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5天。

六、其他补充事宜

1.澄清及答疑

1）供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2025年04月23日下午17：00前按采购公告中的通讯地址以书面形式向江苏晋陵工程咨询有限公司提出。

2）有关本次采购的事项若存在变更或修改，采购人将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

3）若认为采购文件中有倾向性或不公正性条款，可在采购文件发布后7个工作日内，以书面形式（加盖公章）向江苏晋陵工程咨询有限公司提出质疑。对于没有提出质疑并参与该项目的供应商将被视为完全认同采购文件，开标截止期后不再受理针对采购文件相关的质疑。

2.投标保证金有关事项

投标保证金数额为：人民币10000元整

保证金到账截止日期：2025年04月23日下午17:00

投标保证金缴纳方式：

网银转账：收款单位：江苏晋陵工程咨询有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司常州新区支行

账号：324006040012000680137。

供应商应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在到账截止时间前到达投标保证金专用账户。

3.采购文件售后一概不退。供应商一经报名，不得更改单位名称。供应商递交的投标文件概不退还。

4.本项目不满3家投标，将重新组织采购。

七、项目联系方式。

1.采购人信息

名  称：常州市城市照明工程有限公司

地  址：常州市河海西路520号

项目联系人：李工

电　话：/

2.采购代理机构信息

名 称：江苏晋陵工程咨询有限公司

地　址：常州市钟楼区泽仁路9号一楼

联 系 人：严工

联系方式：0519-88132899/18512553350

网 址：http://js-jlzx.com/

邮 箱：jsjlgczx@163.com