# 采 购 公 告

一、项目基本情况

项目编号：照明集采2025004

项目名称：常州市城市照明工程有限公司2025轮次电缆类供应商招募正式入围

采购需求及最高限价（单价）：

| 序号 | 型号规格 | 芯线颜色 | 单位 | 基准价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RVV5×2.5 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 千米 | 14902 |
| 2 | RVV5×4 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 千米 | 22970 |
| 3 | RVV5×6 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 千米 | 33922 |
| 4 | YJV5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 121582 |
| 5 | YJV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 77524 |
| 6 | YJV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 50670 |
| 7 | YJV5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 31965 |
| 8 | YJV5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 21820 |
| 9 | ZR-RVV5×6 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 千米 | 34264 |
| 10 | ZR-RVV5×4 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 千米 | 23202 |
| 11 | ZR-RVV5×2.5 | 蓝色、棕色、黑色、灰、黄绿双色 | 千米 | 15052 |
| 12 | ZR-YJV2×2.5 | (红或绿或黄)、蓝 | 千米 | 6261 |
| 13 | ZR-YJV2×4 | (红或绿或黄)、蓝 | 千米 | 9515 |
| 14 | ZR-YJV3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 8855 |
| 15 | ZR-YJV3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 13620 |
| 16 | ZR-YJV3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 19789 |
| 17 | ZR-YJV5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 22040 |
| 18 | ZR-YJV5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 32287 |
| 19 | ZR-YJV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 51181 |
| 20 | ZR-YJV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 78307 |
| 21 | ZR-YJV5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 122810 |
| 22 | ZR-YJY4×70+1×35 | 红、绿、黄、蓝，1×35为黄绿双色 | 千米 | 296534 |
| 23 | ZR-YJV4×35+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 千米 | 152053 |
| 24 | ZR-YJY4×25+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 千米 | 113943 |
| 25 | ZR-YJV3×50+2×25 | 红、绿、黄、2×16为蓝色及黄绿双色 | 千米 | 186661 |
| 26 | ZR-YJV3×35+2×16 | 红、绿、黄、2×16为蓝色及黄绿双色 | 千米 | 133356 |
| 27 | RVV3×6 | 棕、蓝、黄绿双色 | 千米 | 20467 |
| 28 | RVV3×4 | 棕、蓝、黄绿双色 | 千米 | 13884 |
| 29 | RVV3×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 千米 | 9103 |
| 30 | RVV3×1.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 千米 | 5724 |
| 31 | RVV2×4 | 棕、蓝 | 千米 | 9533 |
| 32 | RVV2×1.5 | 棕、蓝 | 千米 | 4005 |
| 33 | RVV2×1 | 棕、蓝 | 千米 | 2909 |
| 34 | YJV3×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 47092 |
| 35 | YJV3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 30912 |
| 36 | YJV3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 19592 |
| 37 | YJV3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 13484 |
| 38 | YJV4×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 62273 |
| 39 | YJV4×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 40760 |
| 40 | YJV4×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 17629 |
| 41 | YJV2×6 | 棕、蓝 | 千米 | 13558 |
| 42 | YJV2×4 | 棕、蓝 | 千米 | 9420 |
| 43 | ZR-RVV3×6 | 棕、蓝、黄绿双色 | 千米 | 20673 |
| 44 | ZR-RVV3×4 | 棕、蓝、黄绿双色 | 千米 | 14024 |
| 45 | ZR-RVV3×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 千米 | 9195 |
| 46 | ZR-RVV2×2.5 | 棕、蓝 | 千米 | 6370 |
| 47 | ZR-RVV2×4 | 棕、蓝 | 千米 | 9629 |
| 48 | BVV3×1.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 千米 | 5643 |
| 49 | BVV3×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 千米 | 8499 |
| 50 | BVV4×1.5 | 棕、蓝、黄绿双色、黑色 | 千米 | 7046 |
| 51 | BVV2×1.5 | 棕、蓝、 | 千米 | 3966 |
| 52 | BVV4×2.5 | 棕、蓝、黄绿双色、黑色 | 千米 | 11052 |
| 53 | BVR1 | 红、绿、黄、蓝 | 千米 | 1139 |
| 54 | BVR2.5 | 红、绿、黄、蓝 | 千米 | 2500 |
| 55 | BVR4 | 红、绿、黄、蓝 | 千米 | 3998 |
| 56 | BVR6 | 红、绿、黄、蓝 | 千米 | 5984 |
| 57 | BVR16 | 红、绿、黄、蓝 | 千米 | 15548 |
| 58 | BV1 | 红、绿、黄、蓝 | 千米 | 1064 |
| 59 | BV1.5 | 红、绿、黄、蓝 | 千米 | 1462 |
| 60 | BV2.5 | 红、绿、黄、蓝 | 千米 | 2314 |
| 61 | BV4 | 红、绿、黄、蓝 | 千米 | 3743 |
| 62 | BV6 | 红、绿、黄、蓝 | 千米 | 5602 |
| 63 | BV10 | 黑色 | 千米 | 9310 |
| 64 | BV16 | 黑色 | 千米 | 14528 |
| 65 | BV25 | 黑色 | 千米 | 22963 |
| 66 | BVVB3×1.5 | 棕、蓝、黄绿双色 | 千米 | 4809 |
| 67 | JKYJ-1KV 1×16 | 黑色 | 千米 | 16338 |
| 68 | KVV16×1.5 | 黑色 | 千米 | 26097 |
| 69 | JHS 5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 42620 |
| 70 | JHS 5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 29093 |
| 71 | JHS 3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 41216 |
| 72 | JHS 3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 26123 |
| 73 | JHS 3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 17980 |
| 74 | JHS 3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 11689 |
| 75 | JHS 5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 67560 |
| 76 | JHS 5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 103365 |
| 77 | JHS 5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 162109 |
| 78 | JHS 5×35 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 225223 |
| 79 | WDZC-YJY4×95+1×50 | 红、绿、黄、蓝，1×50为黄绿双色 | 千米 | 405762 |
| 80 | WDZC-YJY4×70+1×35 | 红、绿、黄、蓝，1×35为黄绿双色 | 千米 | 296534 |
| 81 | WDZC-YJY4×35+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 千米 | 152130 |
| 82 | WDZC-YJY5×6 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 32577 |
| 83 | WDZC-YJY5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 51448 |
| 84 | WDZC-YJY5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 78528 |
| 85 | WDZC-YJY5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 122937 |
| 86 | WDZC-YJY5×35 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 170659 |
| 87 | WDZC-YJY5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 22332 |
| 88 | WDZC-YJY4×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 18077 |
| 89 | WDZC-YJY4×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 26294 |
| 90 | WDZC-YJY3×25 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 74634 |
| 91 | WDZC-YJY3×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 47827 |
| 92 | WDZC-YJY3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 31490 |
| 93 | WDZC-YJY3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 20050 |
| 94 | WDZC-YJY3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 13873 |
| 95 | WDZC-YJY3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 9098 |
| 96 | WDZC-YJY2×1.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 4407 |
| 97 | WDZC-YJY2×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 9775 |
| 98 | WDZC-YJY2×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 13972 |
| 99 | WDZB-YJY4×95+1×50 | 红、绿、黄、蓝，1×50为黄绿双色 | 千米 | 418224 |
| 100 | WDZB-YJY4×70+1×35 | 红、绿、黄、蓝，1×35为黄绿双色 | 千米 | 305641 |
| 101 | WDZB-YJY4×35+1×16 | 红、绿、黄、蓝，1×16为黄绿双色 | 千米 | 156802 |
| 102 | WDZB-YJY5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 53027 |
| 103 | WDZB-YJY5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 80939 |
| 104 | WDZB-YJY5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 126712 |
| 105 | WDZB-YJY5×35 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 175900 |
| 106 | WDZB-YJY5×4 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 23017 |
| 107 | WDZB-YJY4×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 18632 |
| 108 | WDZB-YJY4×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 27101 |
| 109 | WDZB-YJY3×25 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 76926 |
| 110 | WDZB-YJY3×16 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 49296 |
| 111 | WDZB-YJY3×10 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 32457 |
| 112 | WDZB-YJY3×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 20666 |
| 113 | WDZB-YJY3×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 14299 |
| 114 | WDZB-YJY3×2.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 9377 |
| 115 | WDZB-YJY2×1.5 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 4541 |
| 116 | WDZB-YJY2×4 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 10075 |
| 117 | WDZB-YJY2×6 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 14401 |
| 118 | VV5×25 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 121582 |
| 119 | VV5×16 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 77524 |
| 120 | VV5×10 | 红、绿、黄、蓝、黄绿双色 | 千米 | 50670 |
| 121 | VV4×25 | 红、绿、蓝、黄绿双色 | 千米 | 97588 |
| 122 | VV4×16 | 红、绿、蓝、黄绿双色 | 千米 | 62273 |
| 123 | VV4×10 | 红、绿、蓝、黄绿双色 | 千米 | 40760 |
| 124 | YJV4×25 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 97588 |
| 125 | YJV4×35 | (红或绿或黄)、蓝、黄绿双色 | 千米 | 130127 |
| 126 | VVR3×2.5+2×1 | 3×2.5对应芯线颜色为红、蓝及黄绿双色），2×1对应芯线颜色为分别为红色及蓝色。 | 千米 | 10103 |

注：1、参照最新红本价及铜价65000元/吨

在合同约定的供货期内，电缆合同单价按以下方式确定：

（1）电缆合同单价=中标价格+中标电缆理论含铜量×（电解铜现货价-电解铜投标基准价）

（2）电缆理论含铜量=电缆总截面(mm2)×8.9㎏/Km.mm2

（3）电缆招标时，中标人在招标人提供的招标清单价格上报统一折扣率；履行合同时，电解铜现货价以中标人收到招标人采购通知传真件并给予确认日的当天的上海金属网http//www.shmet.com现货行情成交均价为准。

2、线缆报价中应含材料供货，并运抵买方指定仓库、装卸、验收、移交、质保期及供方应交纳的各项税款（关税、增值税及其它税费）等全部费用。

3、材料规格、型号、芯线颜色、数量、顺序必须按招标文件提供的清单进行报价。

4、以上统一折扣保留小数点后一位。

5、例如：中标整体折扣为90.1%，则最终结算单价=控制单价*90.1%。

6、招标人根据各工程进度要求编制材料需求计划，并根据实际需求量提前下达送货通知单，中标人根据通知单送货。(分批交货，如有少量补货，综合单价不调整)

7、采购物资以实际数量交货。最终结算量为根据工程需要、经验收合格的实际供货品种和数量，若因不可抗力、设计变更、施工计划等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，中标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

合同履行期限：2025-2028年度

质量要求：合格，应符合现行国家标准、规范、强制产品认证等要求。

二、供应商的资格要求：

必须为（照明集采2025004）常州市城市照明工程有限公司2025轮次电缆类供应商初筛入围单位。

查询网址：江苏晋陵工程咨询有限公司网站-采招信息-中标与成交公告-常州市城市照明工程有限公司2025轮次电缆类供应商初筛入围单位公示（排名不分先后）

http://

三、获取采购文件

1.报名时间：2025年10月11日至2025年10月17日下午17：00

2.采购文件获取时间：2025年10月11日至2025年10月22日下午14：00

3.采购文件费：人民币500元整。

4.采购文件获取方式：现场获取，或将符合要求的报名资料扫描件发送至邮箱：jsjlgczx@163.com。报名时须提供以下资料：

授权委托书一份，格式见附件（加盖供应商单位公章，现场以原件方式提交，邮箱以扫描件方式提交。）

5.采购文件费发票由招标代理机构开具。联系电话：0519-88132899。

6.供应商应充分考虑信息检查、资料提交、购标确认、费用支付所需时间，必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年10月22日下午14点00分（北京时间）

地点：常州市钟楼区泽仁路9号一楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5天。

六、其他补充事宜

1.澄清及答疑

1）供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2025年10月17日下午17：00前按采购公告中的通讯地址以书面形式向江苏晋陵工程咨询有限公司提出。

2）有关本次采购的事项若存在变更或修改，采购人将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

3）若认为采购文件中有倾向性或不公正性条款，可在采购文件发布后7个工作日内，以书面形式（加盖公章）向江苏晋陵工程咨询有限公司提出质疑。对于没有提出质疑并参与该项目的供应商将被视为完全认同采购文件，开标截止期后不再受理针对采购文件相关的质疑。

2.投标保证金有关事项

投标保证金数额为：人民币10000元整

保证金到账截止日期：2025年10月21日下午17:00

投标保证金缴纳方式：

网银转账：收款单位：江苏晋陵工程咨询有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司常州新区支行

账号：324006040012000680137。

供应商应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在到账截止时间前到达投标保证金专用账户。

3.采购文件售后一概不退。供应商一经报名，不得更改单位名称。供应商递交的投标文件概不退还。

七、项目联系方式。

1.采购人信息

名  称：常州市城市照明工程有限公司

地  址：常州市河海西路520号

项目联系人：季工

电　话：/

2.采购代理机构信息

名 称：江苏晋陵工程咨询有限公司

地　址：常州市钟楼区泽仁路9号一楼

联 系 人：严工

联系方式：0519-88132899/18512553350

网 址：http://js-jlzx.com/

邮 箱：jsjlgczx@163.com