# 采 购 公 告

一、项目基本情况

项目编号：照明集采2025005

项目名称：2025-2027年度土建劳务供应商正式入围

采购需求及最高限价（单价）：

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 最高限价单价/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方 |  |  |
| 一) | 电缆沟槽挖土方 |  |  |
| 1 | 人工挖沟、槽土方 | m3 | 21.4 |
| 2 | 人工挖沟、槽土方（单侧抛土） | m3 | 24.2 |
| 3 | 人工松填土 坑、槽 | m3 | 7.2 |
| 4 | 人工填土夯实 槽、坑 | m3 | 10.7 |
| 5 | 机械挖土 | m3 | 3.1 |
| 6 | 机械松填土 | m3 | 3.5 |
| 7 | 机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 9.9 |
| 8 | 履带式挖掘机场外运输费用 | 元/次 | 1000.0 |
| 二) | 路面开挖 |  |  |
| 1 | 道路面层 锯缝机锯缝 | 米 | 9.6 |
| 2 | 拆除沥青柏油类路面层 每1cm | m2 | 0.7 |
| 3 | 拆除混凝土、水稳类路面层 每1cm | m2 | 0.8 |
| 4 | 拆除无骨料多合土 每5cm | m2 | 2.8 |
| 5 | 拆除人行道 混凝土预制板 | m2 | 1.7 |
| 6 | 拆除人行道 现浇混凝土面层 每1cm | m2 | 0.6 |
| 7 | 恢复人行道 水泥砂浆垫层 | m2 | 36.0 |
| 8 | 恢复人行道 道板 | m2 | 44.0 |
| 9 | 沥青路面恢复 每1cm | m2 | 23.0 |
| 10 | 透水混凝土路面恢复（20m2以上） | m2 | 65.0 |
| 11 | 透水混凝土路面恢复（20m2以下） | m2 | 100.0 |
| 12 | 人工装运土方 人工运土 运距20m内 | m3 | 12.8 |
| 13 | 自卸汽车运土 | m3 | 11.0 |
| 三) | 挖杆洞 |  |  |
| 1 | 人工挖电杆坑一、二类土 坑深1m以内 | 个 | 12.3 |
| 2 | 人工挖电杆坑三类土 坑深1m以内 | 个 | 23.1 |
| 3 | 人工挖电杆坑三类土 坑深2m以内 | 个 | 40.7 |
| 4 | 人工挖电杆坑三类土 坑深2m以内 | 个 | 40.7 |
| 5 | 人工挖电杆坑三类土 坑深2m以内 | 个 | 40.7 |
| 6 | 人工挖电杆坑三类土 坑深2m以内 | 个 | 64.8 |
| 7 | 人工挖电杆坑三类土 坑深2m以内 | 个 | 64.8 |
| 8 | 人工挖基坑土方 三类土深度在4m以内 | 个 | 73.4 |
| 9 | 人工挖基坑土方 三类土深度在4m以内 | 个 | 107.1 |
| 10 | 人工挖基坑土方 三类土深度在4m以内 | 个 | 145.8 |
| 11 | 人工挖基坑土方 三类土深度在4m以内 | 个 | 214.9 |
| 四) | 基础、包封混凝土浇筑 |  |  |
| 1 | 草坪灯（含结面）、绿化投光灯（含接线盒预埋） | 个 | 8.4 |
| 2 | 300×300基础浇筑施工费 | 个 | 17.5 |
| 3 | 350×350基础浇筑施工费 | 个 | 24.6 |
| 4 | 360A基础浇筑施工费 | 个 | 32.3 |
| 5 | 360B基础浇筑施工费 | 个 | 38.3 |
| 6 | 360C基础浇筑施工费 | 个 | 52.1 |
| 7 | 360D基础浇筑施工费 | 个 | 68.1 |
| 8 | 450基础浇筑施工费 | 个 | 113.1 |
| 9 | 460C基础浇筑施工费 | 个 | 165.3 |
| 10 | 460D基础浇筑施工费 | 个 | 225.0 |
| 11 | 460G基础浇筑施工费 | 个 | 331.8 |
| 12 | 各种基础C20混凝土材料费（含税信息价） | 立方 | 379.0 |
| 13 | 庭院灯、360A、360B基础结面施工费 | 个 | 3.6 |
| 14 | 450、460C、460D、460G基础结面施工费 | 个 | 10.1 |
| 15 | 各种基础C20混凝土材料费（含税信息价） | 立方 | 379.0 |
| 16 | 混凝土包封、防盗施工费 | m3 | 56.0 |
| 17 | 混凝土包封、防盗C20材料费（含税信息价） | m3 | 379.0 |
| 五) | 电缆敷设与拆除 |  |  |
| 1 | 电缆敷设 截面6及以内 | m | 0.6 |
| 2 | 电缆敷设 截面35以内 | m | 3.3 |
| 3 | 网线敷设 | m | 1.1 |
| 4 | 光纤敷设 | m | 1.1 |
| 5 | 回收铜芯电缆缆(截面6以内) | m | 0.6 |
| 6 | 回收铜芯电缆缆(截面35以内) | m | 1.8 |
| 六) | 管道敷设、接地制作 |  |  |
| 1 | 硬塑料管地埋敷设公称直径(PE32mm) | m | 1.6 |
| 2 | 硬塑料管地埋敷设公称直径(PE50、PE63mm) | m | 2.1 |
| 3 | 硬塑料管地埋敷设公称直径(PE75mm) | m | 2.2 |
| 4 | 硬塑料管地埋敷设公称直径(PE75以上) | m | 3.0 |
| 5 | 砖、混凝土结构明配钢管 | m | 26.1 |
| 6 | 镀锌钢管、紧定管、PE、PVC管暗配 | m | 5.0 |
| 7 | 高架桥面镀锌钢管、紧定管、PE、PVC管暗配 | m | 7.5 |
| 8 | 镀锌钢管、紧定管、PE、PVC管明配 | m | 6.9 |
| 9 | 接线盒安装 | 个 | 5.9 |
| 10 | 接地极(板)制作安装角钢接地极 | 根 | 26.2 |
| 七） | 配电 |  |  |
| 1 | 户外接线箱、电气箱基础开挖 | 套 | 20.1 |
| 2 | 户外接线箱、电气箱基础制作 | 套 | 10.0 |
| 3 | 户外接线箱、电气箱 | 套 | 53.1 |
| 4 | 开关箱基础开挖 | 套 | 25.7 |
| 5 | 开关箱基础制作 | 套 | 110.1 |
| 6 | 开关箱 | 套 | 253.2 |
| 7 | 壁挂式接线箱 | 套 | 74.2 |
| 8 | 匝道预埋件 | 个 | 96.1 |
| 9 | 各类接线箱 | 套 | 250.0 |
| 10 | 美变基础（含材料、开挖、浇筑等全费用） | 套 | 5260.0 |
| 11 | 欧变基础（5200*2300）（含材料、开挖、浇筑等全费用） | 套 | 29401.0 |
| 12 | 欧变基础（4800*2300）（含材料、开挖、浇筑等全费用） | 套 | 25682.0 |
| 13 | 围（护）栏安装（含材料、运输等全费用） | 米 | 198.0 |
| 八) | 手孔井 |  |  |
| 1 | Φ700手孔井（双砖） | 座 | 407.3 |
| 2 | 400*600、500*500手孔井（单砖） | 座 | 134.5 |
| 3 | 800*800手孔井（双砖） | 座 | 540.5 |
| 4 | 700*1000手孔井（双砖） | 座 | 595.0 |
| 5 | Φ700手孔井防盗填土 | 个 | 4.9 |
| 6 | 400*600、500*500手孔井防盗填土 | 个 | 3.1 |
| 7 | 800*800手孔井防盗填土 | 个 | 8.2 |
| 8 | 700*1000手孔井防盗填土 | 个 | 9.0 |
| 九） | 其他 |  |  |
| 1 | 计日工 | 工日 | 123.0 |
| 2 | 压路机、挖掘机 | 台班 | 800.0 |
| 3 | 领、退料（3吨载重汽车配备装卸人员） | 趟 | 245.0 |
| 4 | 小型汽车运甲供材料（一趟为进出甲方仓库各一次） | 趟 | 184.0 |
| 5 | 5KW汽油发电机组、雾炮机组 | 台班 | 254.6 |

说明：

1、日常维护、抢修施工，按清单工程单价，4小时（含）以内作业的，补0.5台班、2人工计算。

2、拆除项目按安装工程量一半计量。

3、工程量数量均为净量。例如：电缆计量长度为直线长度。

4、未在清单内的，可参照单位其他类似工作内容的劳务清单底价执行。

合同履行期限：2025-2027年度。

质量要求：合格，应符合现行国家标准、规范等要求。

二、供应商的资格要求：

必须为（照明集采2025005）2025-2027年度土建劳务供应商初筛入围单位。

查询网址：江苏晋陵工程咨询有限公司网站-采招信息-中标与成交公告-2025-2027年度土建劳务供应商初筛入围单位公示（排名不分先后）

http://

三、获取采购文件

1.报名时间：2025年11月17日至2025年11月21日下午14：00

2.采购文件获取时间：2025年11月17日至2025年11月21日下午14：00

3.采购文件费：人民币500元整。

4.采购文件获取方式：现场获取，或将符合要求的报名资料扫描件发送至邮箱：jsjlgczx@163.com。报名时须提供以下资料：

授权委托书一份，格式见附件（加盖供应商单位公章，现场以原件方式提交，邮箱以扫描件方式提交。）

5.采购文件费发票由招标代理机构开具。联系电话：0519-88132899。

6.供应商应充分考虑信息检查、资料提交、购标确认、费用支付所需时间，必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年11月21日下午14点00分（北京时间）

地点：常州市钟楼区泽仁路9号一楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5天。

六、其他补充事宜

1.澄清及答疑

1）供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2025年11月20日下午17：00前按采购公告中的通讯地址以书面形式向江苏晋陵工程咨询有限公司提出。

2）有关本次采购的事项若存在变更或修改，采购人将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

3）若认为采购文件中有倾向性或不公正性条款，可在采购文件发布后7个工作日内，以书面形式（加盖公章）向江苏晋陵工程咨询有限公司提出质疑。对于没有提出质疑并参与该项目的供应商将被视为完全认同采购文件，开标截止期后不再受理针对采购文件相关的质疑。

2.投标保证金有关事项

投标保证金数额为：人民币10000元整

保证金到账截止日期：2025年11月21日下午14:00

投标保证金缴纳方式：

网银转账：收款单位：江苏晋陵工程咨询有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司常州新区支行

账号：324006040012000680137。

供应商应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在到账截止时间前到达投标保证金专用账户。

3.采购文件售后一概不退。供应商一经报名，不得更改单位名称。供应商递交的投标文件概不退还。

4.本项目不满3家投标，将重新组织采购。

七、项目联系方式。

1.采购人信息

名  称：常州市城市照明工程有限公司

地  址：常州市河海西路520号

项目联系人：周工

电　话：/

2.采购代理机构信息

名 称：江苏晋陵工程咨询有限公司

地　址：常州市钟楼区泽仁路9号一楼

联 系 人：严工

联系方式：0519-88132899/18512553350

网 址：http://js-jlzx.com/

邮 箱：jsjlgczx@163.com