# 采 购 公 告

一、项目基本情况

项目编号：照明集采2025006

项目名称：2025-2027年度安装及维护劳务供应商正式入围

采购需求及最高限价（单价）：

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平面景观维修 |  |  |
| 一） | 装灯 |  |  |
| 1 | 庭院灯、光柱 | 套 | 61.0 |
| 2 | 双火庭院灯 | 套 | 63.8 |
| 3 | 草坪灯安装 | 套 | 40.0 |
| 4 | 1米小灯安装 | 套 | 86.0 |
| 5 | 10米以内（含）单挑灯安装（一弯杆） | 套 | 127.5 |
| 6 | 10米以内（含）单挑灯安装（组装灯架） | 套 | 139.7 |
| 7 | 10米以内（含）单挑灯安装（4米以上挑臂） | 套 | 153.3 |
| 8 | 10米以上（不含）单挑灯安装（一弯杆） | 套 | 127.5 |
| 9 | 10米以上（不含）单挑灯安装（组装灯架） | 套 | 152.0 |
| 10 | 10米以上（不含）单挑灯安装（4米以上挑臂） | 套 | 165.6 |
| 11 | 10米以内（含）双挑灯安装 | 套 | 165.4 |
| 12 | 10米以内（含）双挑灯安装（单侧4米以上挑臂） | 套 | 172.9 |
| 13 | 10米以上（不含）双挑灯安装 | 套 | 185.0 |
| 14 | 10米以上（不含）双挑灯安装（单侧4米以上挑臂） | 套 | 192.5 |
| 15 | 6米以内（含）3火以内（含）立杆投光灯安装 | 套 | 78.3 |
| 16 | 6米以上（不含）3火以内（含）立杆投光灯安装 | 套 | 108.7 |
| 17 | 11米以内（含）3火投光灯安装 | 套 | 210.5 |
| 18 | 13米3火投光灯安装 | 套 | 222.3 |
| 19 | 16米3火投光灯安装 | 套 | 264.6 |
| 20 | 16米6火投光灯安装 | 套 | 309.6 |
| 21 | 16米12火投光灯安装 | 套 | 399.6 |
| 22 | 16米6火花蓝灯安装 | 套 | 318.8 |
| 23 | 吸顶式标志、诱导装饰灯具(主材甲供) | 套 | 31.2 |
| 24 | 吊杆式标志、诱导装饰灯具(主材甲供) | 套 | 37.2 |
| 25 | 墙壁式标志、诱导装饰灯具(主材甲供) | 套 | 30.2 |
| 26 | 嵌入式标志、诱导装饰灯具(主材甲供) | 套 | 33.9 |
| 27 | 水下幻光型灯(主材甲供) | 套 | 32.6 |
| 28 | 喷水池灯(主材甲供) | 套 | 32.2 |
| 29 | 嵌入式点光源艺术装饰灯具(φ150) (主材甲供) | 套 | 40.7 |
| 30 | 嵌入式点光源艺术装饰灯具(φ200) (主材甲供) | 套 | 44.2 |
| 31 | 地埋灯、地砖灯、龟壳灯、隧道灯(主材甲供) | 套 | 42.2 |
| 32 | 洗墙灯、线形灯、泛光灯、柱顶灯、柱头灯(主材甲供) | 套 | 26.3 |
| 33 | 高架LED线型灯安装(主材甲供)（含交通组织实施费用） | 套 | 71.0 |
| 34 | 高架匝道灯安装(主材甲供)（含交通组织实施费用） | 套 | 103.0 |
| 35 | 高架遮光板板安装 | 米 | 12.0 |
| 36 | 和平鸽、水滴灯灯管安装(主材甲供 ) | 套 | 15.0 |
| 37 | 庭院灯、草坪灯灯头安装(主材甲供 ) | 套 | 20.0 |
| 38 | 火树银花灯安装 | 米 | 3.0 |
| 39 | 单独电器安装(主材甲供) | 套 | 5.0 |
| 40 | 单独触发器安装(主材甲供) | 套 | 5.0 |
| 41 | 防盗框安装(主材甲供) | 套 | 20.0 |
| 二） | 箱、盒 |  |  |
| 1 | 落地式配电箱【电气箱、LED电源箱安装】 | 台 | 60.7 |
| 2 | 接线箱【明装接线箱、电源箱安装】 | 个 | 73.7 |
| 3 | 控制器【主、分控制器安装】 | 台 | 9.1 |
| 4 | 接线盒 | 个 | 4.7 |
| 三） | 敷管、线槽 |  |  |
| 1 | 配管【镀锌钢管、紧定管、PE、PVC管暗配安装（不区分规格）】 | m | 5.0 |
| 2 | 配管【镀锌钢管、紧定管、PE、PVC管明配安装（不区分规格）】 | m | 6.9 |
| 3 | 配管【非灯具用金属软管敷设DN20mm及以上】 | m | 11.8 |
| 4 | 线槽【金属线槽安装（不区分规格）】 | m | 12.9 |
| 5 | 桥架【不锈钢桥架安装（宽+高150mm以下含）】 | m | 18.7 |
| 6 | 桥架【不锈钢桥架安装（宽+高150mm以上）】 | m | 27.7 |
| 四） | 线缆（非PE管穿线） |  |  |
| 1 | 配线【敷设6平方以下电线（含）】 | m | 0.6 |
| 2 | 电缆【敷设6平方以下电缆（不含）】 | m | 1.9 |
| 3 | 电缆【敷设6平方-10平方以下电缆（含）】 | m | 2.4 |
| 4 | 电缆【敷设10平方以上电缆（不含）】 | m | 4.6 |
| 5 | 配线【控制线】 | m | 1.1 |
| 6 | 设备电缆、软光纤 | m | 1.1 |
| 7 | 光纤焊接 |  |  |
| 二 | 立面景观 |  |  |
| 一） | 灯具安装 |  |  |
| 1 | 投光灯（主材甲供) | 套 | 35.37 |
| 2 | 线型投光灯（主材甲供) | 套 | 42.33 |
| 3 | LED点光源（主材甲供) | 套 | 18.81 |
| 4 | LED点状轮廊灯（主材甲供) | 套 | 18.81 |
| 5 | LED线型灯（主材甲供) | 套 | 24.98 |
| 6 | 柔性霓虹灯（主材甲供) | m | 9.36 |
| 三） | 桥架、电线、电缆 |  |  |
| 1 | 钢制槽式桥架(宽+高)150mm以下（主材甲供) | m | 20.39 |
| 2 | 150MM以下桥架盖板安装（主材甲供) | m | 10.01 |
| 3 | 150MM以下桥架盖板拆除 | m | 4.99 |
| 4 | 五铜芯电力电缆敷设4mm2以下（主材甲供) | m | 3.68 |
| 5 | 四铜芯电力电缆敷设4mm2以下（含三芯）（主材甲供) | m | 2.83 |
| 6 | 线槽配线 2.5mm2（主材甲供) | m单线 | 1.05 |
| 7 | 线槽配线 6mm2（主材甲供) | m单线 | 1.28 |
| 四） | 其他 |  |  |
| 1 | 中间头制作（10平方及以上电缆） | 套 | 30.0 |
| 2 | 终端头制作（10平方及以上电缆） | 套 | 20.0 |
| 3 | 控制电缆中间头制作（6平方及以下电缆） | 套 | 24.0 |
| 4 | 控制电缆终端头制作（6平方及以下电缆） | 套 | 16.0 |
|  | 防水中间头制作 | 套 |  |
|  | 防水终端头制作 | 套 |  |
| 5 | 架空电缆敷设 | 米 | 1.8 |
| 6 | 光源更换 | 个 | 6.7 |
| 7 | 灯具镀锌钢板门板(含人工、材料、安装) | 块 | 60.0 |
| 8 | 门锁、铰链修复（包含焊接、打孔、拆装相关配件） | 个 | 20.0 |
| 9 | 铁构件安装 | Kg | 3.5 |
| 10 | 开孔（打洞） | 个 | 29.1 |
| 11 | 护栏修复及安装（含材料，拆、装及运输等全费用） | 米 | 198.0 |
| 12 | 5KW汽油发电机组、雾炮机组 | 台班 | 254.3 |
| 13 | 脚手架搭拆 | M2.天 | 2.0 |
| 14 | 平台升降车或高空作业车 | 台班 | 1000.0 |
| 15 | 防雨电源箱（主材甲供) | 台 | 169.07 |
| 16 | DZ装置式自动空气开关安装（三相）（主材甲供) | 个 | 104.2 |
| 17 | 单式漏电保护开关安装三极（主材甲供) | 个 | 57.54 |
| 18 | 单式漏电保护开关安装单极（主材甲供) | 个 | 41.27 |
| 19 | 金属软管敷设DN20mm管长1000mm以上（主材甲供) | m | 12.71 |
| 20 | 金属软管敷设DN50mm管长1000mm以上（主材甲供) | m | 20.39 |
| 21 | 灯具控制系统维修及调试（含主控、分控、放大器、光纤、收发器、控制线、接线等整个灯具控制系统的拆除及安装;所有材料及设备均为乙供，无论每幢楼是否更换或更换多少控制系统材料及设备，该费用已综合考虑，结算不再调整.) | 系统 | 4200 |
| 22 | 灯具控制系统维修及调试(不更换控制系统内设备，只对控制系统维护及整个系统的调试) | 系统 | 175 |
| 23 | 防水处理 | 个 | 2 |
| 24 | 领、退料（3吨载重汽车配备装卸人员） | 趟 | 245.0 |
| 25 | 小汽车 | 台班 | 325.0 |
| 26 | 载重汽车 2t | 台班 | 412.7 |
| 27 | 载重汽车 3t | 台班 | 487.3 |
| 28 | 防撞车 | 台班 | 1200.00 |
| 29 | 12T卡车 | 台班 | 576.0 |
| 30 | 8T吊车 | 台班 | 930.0 |
| 31 | 12T吊车 | 台班 | 1000.0 |
| 32 | 16T吊车 | 台班 | 1500.0 |
| 33 | 25T吊车 | 台班 | 1800.0 |
| 34 | 租船2T以下 | 台班 | 200.0 |
| 35 | 计日工 | 工日 | 123.0 |
| 36 | 蜘蛛人人工 | 工日 | 480 |

说明：

1、日常景观立面维护、抢修施工，按清单工程单价，4小时（含）以内作业的，补0.5台班、2人工计算。

2、景观立面维护、抢修施工，涉及蜘蛛人下绳作业拆、装灯低于15套的，除按清单工程项目单价计价外，另补0.5台班、1.5人工、0.5蜘蛛人人工计算。

3、高架应急抢修施工（非日常维护或与日常维护同步实施的），施工时间4小时（含）以内，按所使用车辆0.5台班及1.5个安全维护人工结算。

4、拆除项目按安装工程量一半计量。

5、工程量数量均为净量。例如：电缆计量长度为直线长度。

6、未在清单内的，可参照单位其他类似工作内容的劳务清单底价执行。

合同履行期限：2025-2027年度。

质量要求：合格，应符合现行国家标准、规范等要求。

二、供应商的资格要求：

必须为（照明集采2025006）2025-2027年度安装及维护劳务供应商初筛入围单位。

查询网址：江苏晋陵工程咨询有限公司网站-采招信息-中标与成交公告-2025-2027年度安装及维护劳务供应商初筛入围单位公示（排名不分先后）

http://

三、获取采购文件

1.报名时间：2025年11月17日至2025年11月21日下午14：00

2.采购文件获取时间：2025年11月17日至2025年11月21日下午14：00

3.采购文件费：人民币500元整。

4.采购文件获取方式：现场获取，或将符合要求的报名资料扫描件发送至邮箱：jsjlgczx@163.com。报名时须提供以下资料：

授权委托书一份，格式见附件（加盖供应商单位公章，现场以原件方式提交，邮箱以扫描件方式提交。）

5.采购文件费发票由招标代理机构开具。联系电话：0519-88132899。

6.供应商应充分考虑信息检查、资料提交、购标确认、费用支付所需时间，必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年11月21日下午14点00分（北京时间）

地点：常州市钟楼区泽仁路9号一楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5天。

六、其他补充事宜

1.澄清及答疑

1）供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2025年11月20日下午17：00前按采购公告中的通讯地址以书面形式向江苏晋陵工程咨询有限公司提出。

2）有关本次采购的事项若存在变更或修改，采购人将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

3）若认为采购文件中有倾向性或不公正性条款，可在采购文件发布后7个工作日内，以书面形式（加盖公章）向江苏晋陵工程咨询有限公司提出质疑。对于没有提出质疑并参与该项目的供应商将被视为完全认同采购文件，开标截止期后不再受理针对采购文件相关的质疑。

2.投标保证金有关事项

投标保证金数额为：人民币10000元整

保证金到账截止日期：2025年11月21日下午14:00

投标保证金缴纳方式：

网银转账：收款单位：江苏晋陵工程咨询有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司常州新区支行

账号：324006040012000680137。

供应商应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在到账截止时间前到达投标保证金专用账户。

3.采购文件售后一概不退。供应商一经报名，不得更改单位名称。供应商递交的投标文件概不退还。

4.本项目不满3家投标，将重新组织采购。

七、项目联系方式。

1.采购人信息

名  称：常州市城市照明工程有限公司

地  址：常州市河海西路520号

项目联系人：周工

电　话：/

2.采购代理机构信息

名 称：江苏晋陵工程咨询有限公司

地　址：常州市钟楼区泽仁路9号一楼

联 系 人：严工

联系方式：0519-88132899/18512553350

网 址：http://js-jlzx.com/

邮 箱：jsjlgczx@163.com