常州市城市照明工程有限公司2025轮次路灯灯具类供应商初筛答疑说明文件

招标编号：照明集采2025007

各投标单位：

一、本项目答疑澄清文件详见附件，请各投标单位自行下载。原招标资料与本次答疑文件不一致的，以最新上传的答疑澄清文件为准。

二、问题及回复如下：

1、关于招标公告中：9.灯具应符合GB/T 20138-2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级≥IK08。新国标此条标准已经废除，不符合现行的规范和实际情况。现在我司部分灯具需要新做机械碰撞的防护等级检测报告，质检所那边答复:新做的GB/T 20138电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级的检测报告需要按照新标准GB/T 20138-2023执行，目前新做检测报告是否可以按照新标准执行？

答：可以。本次招标要求的IK08等级在新标准GB/T 20138-2023电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）与旧标准GB/T 20138-2006电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）中要求一致。按照旧标准GB/T 20138-2006执行的检测报告，如在招标文件规定的有效期内，可以正常使用；2024年3月1日之后新做的检测报告，需按新标准GB/T 20138-2023执行。

其余国标引用文件，如新旧国标要求一致且检测报告处于招标文件规定的有效期内，则均可适用，否则须适用于新国标。 
常州市城市照明工程有限公司

江苏晋陵工程咨询有限公司

2025年11月23日

