更正公告

一、项目基本情况

原公告的项目编号：　照明集采2026001

原公告的项目名称：　常州市城市照明工程有限公司2026轮次景观灯具供应商初筛

首次公告日期：　2026-4-10

二、更正信息

更正事项：包6：地埋、地砖等景观灯具技术文件中技术要求调整。

更正内容：

根据《灯具第2-13部分：特殊要求地面嵌入式灯具》GB/T 7000.213-2023标准中“14条 防尘、固体异物和防水”中相关规定作以下两点更正

- （六）景观灯具通用检测要求中，一、安规项目：2、防尘、防固体异物和防水：“≥IP65或IP67”调整为“满足IP65和IP67”。

- （二）灯具通则要求中，5.外观及结构要求：（8）“灯具必须采用结构防水，防护等级不应低于IP65，嵌入式地埋灯具防护等级IP65-IP67，……”调整为“灯具必须采用结构防水，防护等级不应低于IP65，嵌入式地埋灯具防护等级IP65和IP67，……”

更正日期：　2026年4月17日

三、其他补充事宜

1.其余事项按原招募文件执行。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：　常州市城市照明工程有限公司

地    址：　常州市河海西路520号

2.代理机构信息

名    称：　江苏晋陵工程咨询有限公司

地    址：　常州市钟楼区泽仁路9号一楼

联系人： 严工

联系方式：　0519-88132899/18512553350

网址：　www.js-jlzx.com/

邮箱：　jsjlgczx@163.com