公开采购文件
项目编号：照明集采2026001

项目名称：常州市城市照明工程有限公司2026轮次景观灯具供应商正式入围
采购人名称：常州市城市照明工程有限公司
二〇二六年五月
目  录
3

前 附 表

5

采 购 公 告

8

第一章   总  则

18

第二章   投标文件的内容

19

第三章   项目需求

21

第四章   合同条款及格式

30

第五章   入围细则

31

第六章   投标文件格式



前 附 表
	序号
	内    容    规   格

	1
	项目名称：常州市城市照明工程有限公司2026轮次景观灯具供应商正式入围
项目编号：照明集采2026001
联系人：薛工   电话：/ 

采购数量：年度采购（详见第三章 项目需求）

周期要求：2026-2029年度
质量要求：合格，应符合现行国家标准、规范、强制产品认证等要求。

	2
	供应商资格要求：见采购公告

	3
	采购文件获取：

1.报名时间：2026年05月11日至2026年05月18日
2.采购文件获取时间：2026年05月11日至2026年05月18日下午14：00

	4
	供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2026年05月17日下午17：00以书面方式向江苏晋陵工程咨询有限公司提出。

	5
	投标保证金数额为：人民币10000元整

投标保证金到账截止日期：2026年05月17日下午17：00
投标保证金缴纳方式：银行转账（咨询电话0519-88132899/18512553350）

收款单位：江苏晋陵工程咨询有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司常州新区支行

账号：324006040012000680137
供应商应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在到账截止时间前到达投标保证金专用账户。

	6
	投标文件要求及份数：胶装，正本一份、副本二份，电子版（U盘）一份（内容须与纸质资料一致）

	7
	投标文件提交时间：2026年05月18日下午13：30-14：00（北京时间）
投标文件提交地点：常州市钟楼区泽仁路9号一楼
联 系 人：严工    联系电话：18512553350 

	8
	投标文件递交截止时间：2026年05月18日下午14：00（北京时间）
地点：常州市钟楼区泽仁路9号一楼

	9
	评审细则：详见采购文件内评标办法

	10
	履约保证金：
履约保证金金额：根据项目具体金额，按采购人要求比例缴纳履约保证金（30万以上5%，最高不超10万元）；
履约保证金递交时间：二次竞价中标后、签定项目合同前；
履约保证金递交方式：根据采购人要求；
履约保证金退还时间及规定：合同履行期间由于供应商自身原因违反合同条款、采购人管理规定时，相应处罚可以在履约保证金中予以扣款。合同期满后，如未在履约保证金中罚扣相关款项的，履约保证金无息退还供应商。如在履约保证金中罚扣相关款项的，罚扣后的余款在合同期满后无息退还供应商。

	11
	平台服务费：/


采 购 公 告

一、项目基本情况
项目编号：照明集采2026001
项目名称：常州市城市照明工程有限公司2026轮次景观灯具供应商正式入围
采购需求及最高限价（单价）：

	标包
	名称
	单位
	单价（元）
	防水要求
	备注

	包1柔性霓虹
	2W/m 线形LED柔性霓虹（单彩/2200/2700/3000/4000/5000K)含铝合金卡槽
	米
	56.7
	IP65
	

	
	6W/m 线形LED柔性霓虹（单彩/2200/2700/3000/4000/5000K)含铝合金卡槽
	米
	75.6
	IP67
	

	包2点光源
	1w LED点光源（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	套
	54
	IP65
	

	
	3w LED点光源（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	66.6
	
	

	
	3w LED点光源（RGBW）DMX
	
	72
	
	

	
	6w LED点光源（RGBW）DMX
	
	108
	
	

	
	1W LED点光源（RGBW）DMX
	
	60
	
	

	包3投光灯
	3w LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	套
	99
	IP65
	圆形/方形

	
	6W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	144
	
	

	
	12W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	270
	
	

	
	20W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	378
	
	

	
	30W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	495
	
	

	
	48W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	702
	
	

	
	70W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	900
	
	

	
	100W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	1287
	
	

	
	200W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	2259
	
	

	
	6w LED投光灯（RGBW）DMX
	
	180
	
	

	
	12w LED投光灯（RGBW）DMX
	
	301.5
	
	

	
	20w LED投光灯（RGBW）DMX
	
	414
	
	

	
	48w LED投光灯（RGBW）DMX
	
	747
	
	

	
	3W LED三角形台阶踏步灯（单色/ 单彩)
	
	185
	
	

	
	3W LED半圆形瓦楞投光灯（单色/单彩）
	
	100
	
	

	
	70W LED投光灯（RGBW）DMX
	
	900
	
	

	
	6W LED窗台投光灯（单色/单彩）DMX
	
	368
	
	

	
	4W LED多向射灯（单色/单彩）
	
	350
	
	

	
	24W 窗台投光灯 （RGBW）DMX
	
	774
	
	

	
	8W 窗台投光灯 （单色/单彩）DMX
	
	342
	
	

	包4线性投光灯
	5w 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	套
	153
	IP65
	1米

	
	7w 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	149
	
	

	
	12W 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	171
	
	

	
	20W 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	225
	
	

	
	40W 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	385.2
	
	

	
	60W 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	675
	
	

	
	12W 线形LED投光灯(RGBW)DMX
	
	180
	
	

	
	24W 线形LED投光灯(RGBW)DMX
	
	279
	
	

	
	36W 线形LED投光灯(RGBW)DMX
	
	342
	
	

	
	48W 线形LED投光灯(RGBW)DMX
	
	457.2
	
	

	
	60W 线形LED投光灯(RGBW)DMX
	
	720
	
	

	
	80W 线形LED投光灯(RGBW)DMX
	
	828
	
	

	
	5w线形LED轮廓灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	126
	
	

	
	12w线形LED轮廓灯（RGBW）DMX
	
	127.8
	
	

	
	1.75W LED线形投光灯（单色/单彩）
	
	90
	
	

	
	18W 方形LED造型灯具（导光板,RGBW）DMX
	
	657
	
	

	
	12W 方形LED造型灯具（导光板,RGBW）DMX
	
	550
	
	

	
	15W/m 线形LED轮廓灯 （蓝白分段）DMX
	
	155
	
	

	
	15W/m 线形LED轮廓灯 （单色/单彩）DMX
	
	155
	
	

	包5图案灯
	160W LED图案灯（7200K）
	套
	6300
	IP65
	

	
	400W LED图案灯（7200K）
	
	9882
	
	

	包6地
埋、地砖
灯等
	30W LED圆形地埋投光灯（单色/单彩）
	套
	480
	IP65
	

	
	12W LED线形地埋投光灯（单色/单彩）
	
	550
	
	

	
	15W LED圆形地埋投光灯（单色/单彩）
	
	450
	
	

	
	1W LED圆形地埋投光灯（单色/单彩）
	
	95
	
	

	
	1W 方形LED地埋投光灯（RGBW）DMX
	
	260
	
	

	
	20.8W方形LED地砖灯RGBW（自发光）400mm*400mm
	
	1030
	
	

	
	20.8W方形LED地砖灯RGBW（自发光）200mm*800mm
	
	1030
	
	

	
	23.4W方形LED地砖灯RGBW（自发光）300mm*600mm
	
	1030
	
	

	
	15.6W方形LED地砖灯RGBW（自发光）150mm*800mm
	
	850
	
	

	
	1.3W方形LED地砖灯RGBW（自发光） 100mm*100mm
	
	268
	
	

	
	13W方形LED地砖灯RGBW（自发光）   100mm*1000mm
	
	850
	
	

	
	12W LED长条形地砖灯（单色/ 单彩) DMX
	
	680
	
	

	
	2.5W LED长条形地砖灯（单色/ 单彩) DMX
	
	440
	
	

	
	3W LED方形地砖灯（单色/ 单彩)
	
	300
	
	

	
	13W LED线形地埋投光灯（单色/单彩）
	
	550
	
	

	
	0.5W LED圆形地埋投光灯（单色/单彩）
	
	95
	
	

	
	3W LED侧壁灯（单色/单彩）
	
	180
	
	

	
	1W LED方形地砖灯（单色/ 单彩)
	
	300
	
	

	
	3W LED圆形地埋龟壳灯（单色/单彩）
	
	250
	
	

	
	3W LED圆形地埋龟壳灯（单色/单彩）
	
	400
	
	


合同履行期限：2026-2029年度

质量要求：合格，应符合现行国家标准、规范、强制产品认证等要求。
二、供应商的资格要求：
必须为（照明集采2026001）常州市城市照明工程有限公司2026轮次景观灯具供应商初筛入围单位。
查询网址：江苏晋陵工程咨询有限公司网站-采招信息-中标与成交公告-常州市城市照明工程有限公司2026轮次景观灯具供应商初筛入围单位公示（排名不分先后）

http://www.js-jlzx.com/invite/578.html

三、获取采购文件
1.报名时间：2026年05月11日至2026年05月18日

2.采购文件获取时间：2026年05月11日至2026年05月18日下午14：00
3.采购文件获取方式：现场获取，或将符合要求的报名资料扫描件发送至邮箱：jsjlgczx@163.com。报名时须提供以下资料：

授权委托书一份，格式见附件（加盖供应商单位公章，现场以原件方式提交，邮箱以扫描件方式提交。）

4.供应商应充分考虑信息检查、资料提交、购标确认、费用支付所需时间，必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取采购文件。
四、提交投标文件截止时间和地点
时间：2026年05月18日下午14点00分（北京时间）

地点：常州市钟楼区泽仁路9号一楼

五、公告期限
自本公告发布之日起5天。
六、其他补充事宜
1.澄清及答疑

1）供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2026年05月17日下午17：00前按采购公告中的通讯地址以书面形式向江苏晋陵工程咨询有限公司提出。

2）有关本次采购的事项若存在变更或修改，采购人将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

3）若认为采购文件中有倾向性或不公正性条款，可在采购文件发布后7个工作日内，以书面形式（加盖公章）向江苏晋陵工程咨询有限公司提出质疑。对于没有提出质疑并参与该项目的供应商将被视为完全认同采购文件，开标截止期后不再受理针对采购文件相关的质疑。
2.投标保证金有关事项 
投标保证金数额为：人民币10000元整

保证金到账截止日期：2026年05月17日下午17:00
投标保证金缴纳方式：
网银转账：收款单位：江苏晋陵工程咨询有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司常州新区支行

账号：324006040012000680137。
供应商应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在到账截止时间前到达投标保证金专用账户。

3.采购文件售后一概不退。供应商一经报名，不得更改单位名称。供应商递交的投标文件概不退还。
4.本项目不满3家投标，将重新组织采购。
七、项目联系方式。

1.采购人信息
名  称：常州市城市照明工程有限公司 
地  址：常州市河海西路520号
项目联系人：薛工
电　话：/
2.采购代理机构信息 

名 称：江苏晋陵工程咨询有限公司 
地　址：常州市钟楼区泽仁路9号一楼 

联 系 人：严工
联系方式：0519-88132899/18512553350

网 址：http://js-jlzx.com/
邮 箱：jsjlgczx@163.com
第一章   总  则
1.采购方式
本次采购采取公开采购方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.项目概况  
详见采购公告
3.供应商资格要求：
详见采购公告
4.投标费用
供应商应自行承担其编制投标文件以及提交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
5.采购文件的约束力

供应商一旦购买了本采购文件并决定参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，供应商应当按照采购文件的规定制作投标文件并参加投标。
6.采购文件的组成
本文件及依法对本文件所作的更正内容均为采购文件的组成部分。
6.1 采购文件有以下部分组成：

第一章：总则

第二章：投标文件的组成

第三章：项目需求

第四章：合同主要条款

第五章：评标细则

第六章：投标文件格式

供应商应仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6.3采购人向供应商提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。
7.采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应按采购公告规定的提疑时间及要求，按规定时间以公告确定的方式递交，否则视为无有效疑问或澄清。

7.2若供应商认为设置的资质、条件、技术要求、商务条款、评标办法等存在歧视或不公正待遇的，应在上述期限内提出异议，否则视为无有效异议。供应商根据采购人的答复作出是否继续投标的决定。

7.3 采购人将按照上述7.1.7.2条规定收到的要求澄清或提出异议事项决定是否发布澄清修改公告，或就个性化的问题回复提出澄清要求的潜在供应商。为避免不正当竞争或可能泄露采购人机密等不利情形，采购人对供应商的疑问可以作选择性答复。

8.采购文件的修改

8.1 采购文件发出后，在规定投标文件递交时间截止前任何时间，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改，采购人将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以公告形式通知所有采购文件收受人。

有关本次采购的事项若存在澄清、变动或修改，采购人将通过补充或更正形式在江苏晋陵工程咨询有限公司等网站上发布公告，上述内容将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力，请各供应商及时关注。因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。
9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标报价

10.1每项工程和货物只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将不予接受。
10.2 投标报价方式
★10.2.1供应商应对采购文件内所要求的全部内容进行报价，如有特别承诺，也需明确说明。只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。
10.2.2报价货币为人民币，评标时以人民币为准。
11.投标文件的组成
详见第二章《投标文件的组成》
12.投标保证金

12.1投标保证金是投标文件的一个组成部分，供应商须按规定从公司账户缴纳。未按要求缴纳保证金的供应商，将视为无效响应。

12.2在开标时，投标文件中必须提供投标保证金缴纳凭证,对于未按要求提交投标保证金的，其投标将作为无效投标不予参加评审。

12.3 未中标人的保证金将在中标通知书发出之日起五个工作日内无息退回。
12.4中标人的投标保证金将在其合同签约完毕之日起五个工作日内无息退还。
12.5下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退还，已经中标的，取消其中标资格，并列入不良行为记录名单予以公布，在一至两年内不得参与本采购人组织的项目。已经签约的，所签订的合同无效，同时采购人不承担任何责任：

12.5.1供应商在投标后又撤回其投标文件；

12.5.2中标人未能在采购文件规定的期限提交履约担保；

12.5.3中标人无正当理由拒绝签订合同；

12.5.4由于供应商的原因导致中标无效的；

12.5.5供应商提供虚假材料谋取中标（成交）的；
12.5.6向评审专家、采购人、其他项目参与人或采购工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
12.5.7法律法规认定的其他情形。

12.6中标人违反第12.5条规定，并且导致中标无效的，采购人可以与排位在原中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新委托进行采购，同时，采购人有权要求原中标人承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

（一）原采购活动产生的合理费用；

（二）如最终中标价高于原中标价的，原中标人应当以中标价的差价对采购人进行赔偿。

13.投标有效期

自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

14.投标文件份数和签署

14.l供应商应提交胶装的投标文件壹份“正本”、贰份“副本”，电子版（U盘）一份，内容须与纸质投标文件内容一致，为盖章扫描件。
投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2投标文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章以及供应商法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

14.3投标文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

14.4本文件所表述的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
15.投标文件的密封、装订与标志

15.1 供应商应将投标文件正本、副本密封。
15.2所有封袋上都应写明供应商名称、项目名称，项目编号，年月日，加盖供应商公章。

15.3 供应商违反上述规定的，其投标文件将被作为无效投标文件，不予拆封和参加评审。
15.4 未按要求密封和加写标记的投标文件，采购人将予以拒绝。采购人对投标文件的误投或过早启封概不负责，对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权拒绝。
16.投标截止时间

16.1供应商应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止时间，以延期或更正公告形式在网站上发布。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

16.3逾期送达的，采购人将有权拒绝接收其投标文件。供应商代表当众检验投标文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封。
16.4提交投标文件的供应商少于三个的，采购人将依法重新采购。
供应商在提交投标文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，采购人不接受其投标文件，不予参加开标和评审。
17.投标文件的修改和撤回

17.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

17.2 供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。

17.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

17.4投标截止以后，在投标有效期内，供应商不得撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。
18.开标
18.1采购人按采购文件中规定的时间、地点主持开标活动，邀请供应商参加。
18.2供应商参加开标会的应由法定代表人或委托代理人携带本人身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。
18.3开标时，由供应商代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。供应商不足3家的，不得开标。
18.4采购人在投标截止时间前收到的所有合格投标文件，开标时都予以拆封，采购人对开标过程予以记录。供应商代表应仔细核对并在唱标记录上签字确认。
18.5唱标顺序按各供应商送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

18.6开标时，投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点；

（2）未按采购文件要求密封的；

（3）未按采购文件要求提供投标保证金的；

（4）未提供法定代表人资格证明书的；

（5）未提供授权委托书和被委托人身份证明的；

（6）未准时参加开标会议的。
19.评标委员会
19.1采购人将根据项目特点和有关规定组建评标委员会（以下简称评委会），由采购人代表和有关专家组成，并独立开展评标工作。评委会对投标文件进行审查、澄清、评估、比较。

19.2采购人可以推荐代表参加评委会。但人数不得超过评委会成员总人数的三分之一。参加评审的采购人代表，必须向采购人提交采购人代表身份授权函或证明。

技术复杂的项目，经评标小组批准，采购人代表可以推荐一名技术人员进入评标现场，仅协助采购人代表介绍采购项目的需求、技术参数等有关事项，不得发表与采购项目无关的言论或带有倾向性的言辞，陈述完毕后应立即离开现场。

未经评标小组批准，采购人的其他任何人员禁止进入评审现场。
19.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

19.4评委会将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

19.5未经评委会批准，其他任何人员禁止进入评标现场。

19.6 评委会成员负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合采购文件的要求，并作出评价；

(2)要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.7 评委会成员应当履行下列义务：

(1)遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

(2)按照采购文件规定的评标办法进行评标，对评审意见承担个人责任；

(3)对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

(4) 参与评标报告的起草；

(5)配合相关部门的投诉处理工作；

(6)配合采购人答复供应商提出的质疑。
20.对投标文件的审查

20.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：评委会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

20.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离和保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.本项目评标办法详见第五章评标细则。

22.评标过程的保密与公正

22.1开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。有关中标的信息，须经采购文件规定的程序报批后，由采购人书面通知有关单位。采购人对除此以外的其他渠道得悉的任何信息都不承担责任，并保留对其信息来源追究的权力。

22.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商试图向采购人和评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

22.3 在评标期间，采购人将通过指定联络人（非评委会成员）与供应商进行联系。

23.投标文件的澄清

23.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2评标委员会在对实质上响应采购文件要求的投标进行报价评审时，除采购文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
23.3评标委员会按照上述规定的原则，要求供应商对相关内容进行澄清、说明或者补正、修正的，供应商必须按照评委会通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

23.4 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
24.无效标
24.1在评标过程中，评标委员会若发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标将作无效标处理。

24.2在评标过程中，评标委员会若发现供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有控制价时明显低于控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作出书面说明并当场提供相关证明材料。供应商不能合理说明并不能当场提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标将作无效标处理。

24.3供应商资格条件不符合国家有关规定和采购文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

24.4凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，按无效标处理。 

（1）投标文件中的投标函未加盖供应商的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（2）未按采购文件要求提供投标保证金的； 

（3）未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；  

（4）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外； 

（5）除在投标截止时间前经采购人书面同意外，项目负责人与投标报名时不一致的；
（6）投标文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限； 

（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

（8）投标报价超过采购文件规定的最高限价的；

（9）不同供应商的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（10）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求； 

（11）投标文件提出了不能满足采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； 

(12) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24.5供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的。（查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站的相关主体信用记录）。
24.6不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。
24.7评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，因有效投标不足三人使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，采购人依法重新采购。
25.采购失败
25.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能接受的；

25.4因重大变故，采购任务取消的。

26.确定中标人

26.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐中标候选人。
26.2中标人确定后，采购人将中标人、中标金额、评委名单等信息在采购公告发布网站上予以公示，公示时间为1个工作日。

27.中标通知书

27.l 中标公告发布的同时，采购人将向中标人发出中标通知书。

27.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，且不影响其中标服务费的支付。

27.3采购人对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
28.签订合同

28.l采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 签订合同及合同条款应以采购文件、中标人的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件为依据。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人未按期签订合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行采购：

（1）中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及中标人互不承担任何责任及损失。

（2）中标人无正当理由未在规定的时间内与采购人签订合同的，视为自动放弃中标资格，采购人有权不予退还其所交的投标保证金，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

28.5中标人与采购人签订采购合同后，二个工作日内经采购人对相关合同信息确认后，进行合同见证盖章。

28.6因采购人项目需要或中标人放弃中标等原因，入围供应商数量无法满足采购人需求，采购人有权从初筛供应商库中按入围报价由低到高的顺序增补正式入围供应商。
29.履约保证

29.1履约保证金金额：根据项目具体金额，按采购人要求比例缴纳履约保证金（30万以上5%，最高不超10万元）；

29.2履约保证金递交时间：二次竞价中标后、签定项目合同前；
29.3履约保证金递交方式：根据采购人要求；
29.4履约保证金退还时间及规定：合同履行期间由于供应商自身原因违反合同条款、采购人管理规定时，相应处罚可以在履约保证金予以罚扣。合同期满后，如未在履约保证金中罚扣相关款项的，履约保证金无息退还供应商。如在履约保证金中罚扣相关款项的，罚扣后的余款在合同期满后无息退还供应商。
第二章  投标文件的内容
一、资格证明材料，证明供应商符合资格要求的证明材料（复印件加盖公章）包括但不限于以下材料，所有项目若有缺失或无效将可能导致无效投标且不允许在投标文件提交截止后补正，未提供的作为无效投标处理：

1.法定代表人资格证明书（原件）、法定代表人身份证复印件
2.授权委托书（原件）、代理人身份证复印件、供应商近三个月为其缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供）
3.投标时必须提供有效的《企业法人营业执照》或《事业单位法人证书》复印件并加盖公章

4.投标保证金单据（转账凭证）【无投标保证金项目不需要提供】

5.承诺函
二、价格及有关商务部分材料
响应限价确认书
供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写报价一览表。

三、项目技术和实施方案，应当包括但不限于如下主题：
1.供应商简介

四、说明
注：对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。
第三章   项目需求
一、项目基本情况
项目编号：照明集采2026001
项目名称：常州市城市照明工程有限公司2026轮次景观灯具供应商正式入围
采购需求及最高限价（单价）：

	标包
	名称
	单位
	单价（元）
	防水要求
	备注

	包1柔性霓虹
	2W/m 线形LED柔性霓虹（单彩/2200/2700/3000/4000/5000K)含铝合金卡槽
	米
	56.7
	IP65
	

	
	6W/m 线形LED柔性霓虹（单彩/2200/2700/3000/4000/5000K)含铝合金卡槽
	米
	75.6
	IP67
	

	包2点光源
	1w LED点光源（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	套
	54
	IP65
	

	
	3w LED点光源（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	66.6
	
	

	
	3w LED点光源（RGBW）DMX
	
	72
	
	

	
	6w LED点光源（RGBW）DMX
	
	108
	
	

	
	1W LED点光源（RGBW）DMX
	
	60
	
	

	包3投光灯
	3w LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	套
	99
	IP65
	圆形/方形

	
	6W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	144
	
	

	
	12W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	270
	
	

	
	20W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	378
	
	

	
	30W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	495
	
	

	
	48W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	702
	
	

	
	70W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	900
	
	

	
	100W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	1287
	
	

	
	200W LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	2259
	
	

	
	6w LED投光灯（RGBW）DMX
	
	180
	
	

	
	12w LED投光灯（RGBW）DMX
	
	301.5
	
	

	
	20w LED投光灯（RGBW）DMX
	
	414
	
	

	
	48w LED投光灯（RGBW）DMX
	
	747
	
	

	
	3W LED三角形台阶踏步灯（单色/ 单彩)
	
	185
	
	

	
	3W LED半圆形瓦楞投光灯（单色/单彩）
	
	100
	
	

	
	70W LED投光灯（RGBW）DMX
	
	900
	
	

	
	6W LED窗台投光灯（单色/单彩）DMX
	
	368
	
	

	
	4W LED多向射灯（单色/单彩）
	
	350
	
	

	
	24W 窗台投光灯 （RGBW）DMX
	
	774
	
	

	
	8W 窗台投光灯 （单色/单彩）DMX
	
	342
	
	

	包4线性投光灯
	5w 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	套
	153
	IP65
	1米

	
	7w 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	149
	
	

	
	12W 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	171
	
	

	
	20W 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	225
	
	

	
	40W 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	385.2
	
	

	
	60W 线形LED投光灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	675
	
	

	
	12W 线形LED投光灯(RGBW)DMX
	
	180
	
	

	
	24W 线形LED投光灯(RGBW)DMX
	
	279
	
	

	
	36W 线形LED投光灯(RGBW)DMX
	
	342
	
	

	
	48W 线形LED投光灯(RGBW)DMX
	
	457.2
	
	

	
	60W 线形LED投光灯(RGBW)DMX
	
	720
	
	

	
	80W 线形LED投光灯(RGBW)DMX
	
	828
	
	

	
	5w线形LED轮廓灯（2200/2700/3000/4000/5000K/单彩）
	
	126
	
	

	
	12w线形LED轮廓灯（RGBW）DMX
	
	127.8
	
	

	
	1.75W LED线形投光灯（单色/单彩）
	
	90
	
	

	
	18W 方形LED造型灯具（导光板,RGBW）DMX
	
	657
	
	

	
	12W 方形LED造型灯具（导光板,RGBW）DMX
	
	550
	
	

	
	15W/m 线形LED轮廓灯 （蓝白分段）DMX
	
	155
	
	

	
	15W/m 线形LED轮廓灯 （单色/单彩）DMX
	
	155
	
	

	包5图案灯
	160W LED图案灯（7200K）
	套
	6300
	IP65
	

	
	400W LED图案灯（7200K）
	
	9882
	
	

	包6地
埋、地砖
灯等
	30W LED圆形地埋投光灯（单色/单彩）
	套
	480
	IP65
	

	
	12W LED线形地埋投光灯（单色/单彩）
	
	550
	
	

	
	15W LED圆形地埋投光灯（单色/单彩）
	
	450
	
	

	
	1W LED圆形地埋投光灯（单色/单彩）
	
	95
	
	

	
	1W 方形LED地埋投光灯（RGBW）DMX
	
	260
	
	

	
	20.8W方形LED地砖灯RGBW（自发光）400mm*400mm
	
	1030
	
	

	
	20.8W方形LED地砖灯RGBW（自发光）200mm*800mm
	
	1030
	
	

	
	23.4W方形LED地砖灯RGBW（自发光）300mm*600mm
	
	1030
	
	

	
	15.6W方形LED地砖灯RGBW（自发光）150mm*800mm
	
	850
	
	

	
	1.3W方形LED地砖灯RGBW（自发光） 100mm*100mm
	
	268
	
	

	
	13W方形LED地砖灯RGBW（自发光）   100mm*1000mm
	
	850
	
	

	
	12W LED长条形地砖灯（单色/ 单彩) DMX
	
	680
	
	

	
	2.5W LED长条形地砖灯（单色/ 单彩) DMX
	
	440
	
	

	
	3W LED方形地砖灯（单色/ 单彩)
	
	300
	
	

	
	13W LED线形地埋投光灯（单色/单彩）
	
	550
	
	

	
	0.5W LED圆形地埋投光灯（单色/单彩）
	
	95
	
	

	
	3W LED侧壁灯（单色/单彩）
	
	180
	
	

	
	1W LED方形地砖灯（单色/ 单彩)
	
	300
	
	

	
	3W LED圆形地埋龟壳灯（单色/单彩）
	
	250
	
	

	
	3W LED圆形地埋龟壳灯（单色/单彩）
	
	400
	
	


二、合同履行期限：2026-2029年度

三、质量要求：合格，应符合现行国家标准、规范、强制性产品认证等要求。
四、本项目为年度采购项目，合同签订采用一事一议的方式（合同主要条款详见招标文件），具体项目二次竞价招标中标后，采购人按照二次竞价邀请文件和中标供应商的报价文件订立书面合同。采购人和中标供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

签订合同后，中标供应商不得将合同相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

中标供应商工作内容包括但不限于景观灯具生产前或采购准备、生产、包装、运输、装卸、检测、质保期、与货物有关的特殊要求等可能产生的所有内容，具体以采购人二次招标内容为准。

技术规格

详见附件
第四章 合同条款及格式
入围协议书及格式
甲方：常州市城市照明工程有限公司
乙方：
签订日期：2026年  月  日
需方（简称甲方）：常州市城市照明工程有限公司　      签订日期：
入围方（简称乙方）：
签订地点：
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规，本着诚实守信、平等互利的原则，甲乙双方就常州市城市照明工程有限公司2026轮次景观灯具供应商正式入围事项，经友好协商，一致同意签订本入围协议，以便共同遵守。
一、概况：
交货地点（工程地址）：根据甲方具体工程地点（常州范围内）
入围协议周期：三年（   年   月  日至   年   月  日）
二、标的价格
1.结算价格为清单各分项最高限价单价*（1－下浮率），最终按实际收货数量进行结算。
2.下浮率以二次竞价中标价为准，在项目合同周期内固定不变。
三、履约保证金
1.履约保证金金额：根据项目具体金额，按采购人要求比例缴纳履约保证金（30万以上5%，最高不超10万元）；
2.履约保证金递交时间：二次竞价中标后、签定项目合同前；
3.履约保证金递交方式：根据采购人要求；
4.履约保证金退还时间及规定：合同履行期间由于供应商自身原因违反合同条款、采购人管理规定时，相应处罚可以在履约保证金予以罚扣。合同期满后，如未在履约保证金中罚扣相关款项的，履约保证金无息退还供应商。如在履约保证金中罚扣相关款项的，罚扣后的余款在合同期满后无息退还供应商。
四、具体项目承接及结算方式
1.具体项目根据实际要求，甲方可进行二次竞争。
2.按上述规则若出现某入围单位拒绝参与项目的甲方有权直接将该入围单位剔除出库。
3.乙方同意按甲方采购文件中的合同条款进行结算，并承诺在入围协议周期内按不高于投标报价所投的价格进行供货，不论采购数量的多少。
五、其他

乙方接受并遵守甲方相关供应商管理制度，并同步响应甲方随时定期更新的各项规定，不接受则自动退出入围供应商库。

本入围协议一式肆份，自双方签字并盖章后生效。甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。
需方（甲方）：　　(公章)                入围方（乙方）：　　(公章)

常州市城市照明工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：(签字)      法定代表人或其委托代理人：(签字)

纳税人识别号：                        纳税人识别号：
地　　址：                            地　　址：　
邮政编码：                            邮政编码：
法定代表人：                          法定代表人：
委托代理人：                          委托代理人：
电　　话：　                          电　　话：　
传　　真：　                          传　　真：
电子信箱：　                          电子信箱：
开户银行：　                          开户银行：
账　　号：                            账　　号：
项目合同模板
合同名称：      采购   
签订地点：常州市新北区河海西路520号

签订时间：2026年   月   日 

合同编号：                 

甲方：常州市城市照明工程有限公司

乙方：       
双方按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规和现行国家有关标准、规范，结合项目具体情况，就货物采购事宜双方达成如下协议。

一、基本情况

1.材料名称：景观灯具
2.合同价格：        

3.履约保证金：在中标后5个工作日内，乙方向甲方提供金额    元的履约保证金。乙方在本合同履行过程中无任何违约情形的，甲方在货物全部到达现场并验收合格后二十八（28）天后退还履约保证金给乙方（无息）。
二、合同文件

下列材料采购文件是构成本合同不可分割的部分：

1.本采购文件照明集采2026001及相关的响应记录资料；

2.乙方提交的响应文件及相关资料；

3.经甲、乙方确认的补充协议及来往函件。

三、合同价款

乙方应严格按照本合同约定供货并对其质量负责。本合同总价款已经包含了为履行本合同所需的全部费用，包括但不限于货物的包装、运输、装卸、人工、协调、乙方在验收合格前及保修期内货物所发生的维修费、伴随服务及售后服务费用、应交纳的各项税款（关税、增值税及其它税费）。

四、结算及付款方式
1.本合同为固定综合单价采购，招标文件及本合同约定的最高限额或总价不作为甲方采购量的保证，采购数量为预估，双方将根据甲方实际下订单及送货数量结算。乙方明确，甲方执行严格的预算制度，甲方累计发送的订单不得超过招标文件及本合同约定的最高限额/总价，超过部分视为无效订单，双方不予结算（届时多接收的产品甲方退还）。

2.付款方式：乙方在规定时间内将订单项下全部货物运达到货地点且经甲方验收合格后，乙方于10天（日历天数）内向甲方提供金额为货物总价100%的增值税专用发票，经甲方审核无误后60天（日历天数）内，甲方支付该笔订单总价的    %；自开票日次月起第12个月的月底，甲方支付该笔订单总价的    %；自开票日次月起第24个月的月底甲方支付该笔订单总价的   %，质保期满后，甲方支付总价的   %。
五、质量保证
1.质保期 2 年，按货物安装调试完成，经甲方确认后起计算，在此期间乙方应按照相关的国家规范和行业标准的规定对其产品负责。
2.乙方负责提供的材料，其品牌、型号、规格等必须与响应报价单一致，并提供产品说明书，相关检测证明，产品合格证及相关参数（一式二份），不得以次充好。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合采购文件规定的，外观存在瑕疵或其他质量瑕疵的，甲方有权拒绝接收，甲方接收产品并不免除乙方的产品质量保证责任。
六、供货期

1.本合同履行期间，甲方可根据实际情况要求乙方分批履行，即甲方向乙方下订单。

2.乙方自收到订单起     日内完成供货，供货地点为甲方指定地点，签收日期为甲方签收日期。

3.供货前须先按照甲方要求送样，并且在经甲方确认后再进行批量供货。

七、验收与检测

1.乙方需将材料运输至甲方指定地点入库检验。甲乙双方同意由甲方或甲方指定的相关人员按本合同关于质量标准的规定对货物进行验收，并由甲乙双方共同签字确认，乙方拒绝签字的，不影响验收效力。

2.乙方需明确现场服务的技术人员，在甲方施工期间提供调试、配合服务工作，人员数量和调试进度应符合现场需求，此项服务乙方的响应时间为24小时。

3.供货期内，按本合同要求，甲方有权随时（包括产品安装前或安装后）委托国家级权威检测机构对产品进行检测，乙方对检测结果予以认可。

4.经检测不合格的，双方同意推定同一批次的货物均存在同样质量问题。

八、违约责任

1.本合同签署后，乙方不具备履行能力无法继续履行的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按合同总额的30%承担违约金。

2.乙方逾期交付的，每逾期一日，按应交付产品总额的1%承担违约金；逾期交付超过10天，甲方有权解除合同并要求乙方按逾期交付产品总额的30%承担违约金。

3.检测机构的检测结论与技术参数不符或不符合相关标准时，检测费用由乙方承担，同时甲方有权采取下列措施：

（1）就同等批次的产品按退货处理，同时乙方按该批次产品总额的30%承担违约金并退还已支付的货款。

（2）甲方有权根据实际情况，减少该批次产品的价款。

4.质保期内出现产品损坏等质量问题，甲方有权要求乙方按合同要求进行维修、更换或另行组织维修、采购，因此产生的相关费用（包括产品采购、更换维修的人工、机械等费用，按照《江苏省市政工程计价表（2014）》及相关标准执行）由乙方承担。乙方不能履约的，甲方有权要求乙方除上述费用外按该批次有问题产品总额的30%承担违约金，且有权直接从剩余应付货款中扣除。

5.乙方保证，其所提供的货物在提供给甲方前具有完全的所有权，或取得专利权人的授权。甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，如果受到第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，或者受到可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉，或者被行政主管部门予以处罚的，乙方应负责处理纠纷，并承担由此产生的全部法律责任和赔偿责任。若由此导致甲方涉入诉讼、行政处罚、索赔或其他司法程序的，乙方承诺按照本合同总金额的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应继续赔偿直至弥补甲方所有损失（包括但不限于甲方支出的诉讼费、律师费、罚款、保全费、鉴定费、调查费、和解金额或生效判决的损害赔偿金额，以及由此给甲方造成的财产损失和名誉损失等）。甲方有权就其因此而遭受的任何名誉、声誉或经济上的直接或间接的损失向乙方索赔。

九、其它约定事项
1.乙方在履行本合同过程中应确保作业安全，遵守现场人员指挥和相关规定，违反规定的将按500元/次承担违约金，如发生人身损害事故或其他安全事故的，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任和赔偿。

2.质保期内，出现灯具损坏等质量问题的，由乙方无条件更换，提供质量合格的灯具并承担相关维修费用（产品采购费用、更换维修费用），乙方应提供充足的备品备件，且不得低于每笔订单同款灯具总量的2%，必须在接到甲方通知12小时内响应、48小时内送至甲方指定地点。乙方未按前述期限内完成的，甲方有权另行采购、维修，相关费用（产品采购费用、更换维修等费用）由乙方承担，并有权直接从剩余应付货款、质保金中扣除。
3.乙方保证并承诺：乙方及时备货、具备仓储能力，有能力根据甲方要求随时发货；甲方要求发货的（包括分期），乙方应在甲方要求的期限内交付。

4.本合同自双方签署之日起生效；本合同一式肆份，双方各执贰份，具体同等法律效力。

5.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方：常州市城市照明工程有限公司                               

单位名称（章）：                      

单位地址：常州市新北区河海西路520号

法定代表人或委托代理人：                         

开户银行：交行常州新区支行                             

银行账号：324006040010141017030                             

电    话：0519-85119523                              

乙方：   
单位名称（章）：

单位地址：  
法定代表人或委托代理人：  

开户银行：   
银行账号：    
电    话：    
附表：报价清单

	序号
	名称型号规格
	标包
	单位
	固定综合单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第五章  入围原则
投标文件满足采购文件全部实质性要求且响应最高投标限价的供应商为入围单位。本项目6个包（包1、包2、包3、包4、包5、包6）同时评审，各包单独评审，投标供应商均可参与本招标项目的1个或多个标包的投标，且允许入围多个标包。
报价响应最高限价的，为有效报价。超出最高限价的报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得成交。

三、评审结束后，入围单位与采购人签订入围协议，具体项目根据实际要求，由采购人进行二次竞价。
第六章  投标文件格式
1.承诺函

承  诺  函

致：常州市城市照明工程有限公司：

为正式入围常州市城市照明工程有限公司2026轮次景观灯具供应商库，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行采购人规定的每一项要求，与采购人签订正式项目合同，按期、按质、按量履行合同的义务。

2.我方承诺的所有内容在入围期限全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

3.我方愿意按采购人的规定缴纳投标保证金，接受保证金缴纳、退还、补充等相关管理规定。
4.我方接受并遵守贵单位相关供应商管理制度，并同步响应招标方随时定期更新的各项规定，不接受则自动退出入围供应商库。

5.我方愿意提供与本项目相关的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺具有良好的银行资信和商业信誉，不存在下列不良状况或不良信用记录：处于被责令停业，暂扣或吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质的状态；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力。
7.我方愿意在入围协议期限内响应采购文件评标细则规定的方式进行二次竞价并遵守价格约定，不论供货数量的多少，同意按提供的合同条款进行结算。

8.正式入围后我方愿意在签订合同时支付履约保证金并遵守相关规定。

9.我方的通讯地址为：

地   址：                  

电   话：                  

传   真：                  

供应商：（公章）
                               法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日
2.法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书
单位名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施            （      号） 的招投标工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
                 供应商：（公章）
                     法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日
 
法定代表人身份证
（复印件正反面）
3.授权委托书
授权委托书
本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次采购中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：
委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：
供应商公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
账号：
代理人身份证（复印件正反面）
备注：
1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。
★2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书、本人身份证原件及供应商在开标截止时间前为其连续三个月缴纳社保的证明材料。
4.报价单
响应限价确认书

常州市城市照明工程有限公司：

我司自愿参加照明集采2026001（项目编号）的常州市城市照明工程有限公司2026轮次景观灯具供应商正式入围项目。我司已清楚明白本项目的采购需求及最高限价，决定参与 (包1、(包2、(包3、(包4、(包5、(包6，并接受在入围协议期限内按招标文件规定的方式以不高于最高限价的价格参加二次竞价并遵守价格约定，不论供货数量的多少，同意按提供的合同条款进行结算。
供应商：（公章）
                               法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日
5.其他投标所需材料

 供应商简介、优惠条款或承诺等其他投标所需材料

[image: image1.png]& IrrenTRERARLS



